Nolikums ar grozījumiem

apstiprināts ar

LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkumu komisijas

2017.gada 27.novembra lēmumu

(protokols Nr.LU 2017/84-3)

Nolikums apstiprināts

ar LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkumu komisijas

2017.gada 2.novembra lēmumu

(protokols Nr.LU 2017/84-1)

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

„Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

N    O    L    I    K    U    M    S

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LU 2017/84

Rīga, 2017

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2017/84.

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitāte (turpmāk – LU vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā | 3341000218 |
| PVN maksātāja reģ. Nr. | LV90000076669 |
| Tālruņa Nr. Faksa Nr. | + 371 67034301 + 371 67225039 |
| Kontaktpersona Tālruņa Nr. | Santa Ulmane, LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas juriste + 371 67034879 |
| E-pasta adrese | iepirkums@lu.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |

  - Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2017.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.1/319 “Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija).

  - Iepirkuma priekšmets: Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde, atbilstoši Iepirkuma nolikuma (turpmāk - Nolikums) un tehniskās specifikācijas (turpmāk – Tehniskā specifikācija), kas ir pievienota šī Nolikuma 2.pielikumā, prasībām.

  - Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli).

  - Papildus CPV kodi (atbilstoši 1.7.apakšpunktā norādītajam, skatīt tabulu Nr.1 (turpmāk – Tabula Nr.1)):

    - 31000000-6 (Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums);

    - 44190000-8 (Dažādi celtniecības materiāli);

    - 38650000-6 (Fotografēšanas ierīces);

    - 38620000-7 (Polarizējoši materiāli);

    - 44510000-8 (Instrumenti);

    - 31711100-4 (Elektroniskie komponenti);

    - 33696300-8 (Ķīmiskie reaģenti);

    - 14714000-9 (Alva);

    - 44832000-1 (Šķīdinātāji);

    - 24590000-6 (Primārās formas silikoni);

    - 35125100-7 (Sensori);

    - 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

    - 38300000-8 (Mērinstrumenti);

    - 44321000-6 (Kabeļi);

    - 32343000-9 (Mērkartes);

    - 31731100-0 (Moduļi);

    - 38417000-1 (Termopāri);

    - 38424000-3 (Mērierīces un kontroles ierīces);

    - 31121110-4 (Strāvas pārveidotāji);

    - 38342000-4 (Osciloskopi);

    - 31100000-7 (Elektromotori, ģeneratori un transformatori);

    - 42600000-2 (Darbgaldi);

    - 42943200-0 (Ultraskaņas vannas);

    - 31710000-6 (Elektroniskās iekārtas);

    - 44333000-3 (Stieples);

    - 39540000-9 (Dažādas tauvas, virves, vītas auklas un tīkli);

    - 39500000-7 (Tekstilpreces);

    - 44111300-4 (Keramikas izstrādājumi);

    - 42131130-6 (Temperatūras regulatori);

    - 39563000-6 (Auduma vatējums, pavedieni, audumi un izstrādājumi tehniskai izmantošanai).

  - Iepirkuma priekšmets dalīts 24 (divdesmitčetrās) daļās (skatīt Tabulu Nr.1):

Tabula Nr.1

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Galvenais CPV kods un papildus CPV kodi |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa “Elektronikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 31000000-6 (Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums). |
| 2. | 2.daļa “Mehānikas izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 44190000-8 (Dažādi celtniecības materiāli). |
| 3. | 3.daļa “Optikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 38650000-6 (Fotografēšanas ierīces). Papildus CPV kods: 38620000-7 (Polarizējoši materiāli). |
| 4. | 4.daļa “Instrumentu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 44510000-8 (Instrumenti). |
| 5. | 5.daļa “Elektronikas komponenšu iegāde ERAF projekta “Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos” vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 31711100-4 (Elektroniskie komponenti). |
| 6. | 6.daļa “Elektrotehnisko materiālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). |
| 7. | 7.daļa “Mērsensora iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 35125100-7 (Sensori). |
| 8. | 8.daļa “Materiālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). |
| 9. | 9.daļa “Palīgmateriālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 33696300-8 (Ķīmiskie reaģenti). Papildus CPV kods: 14714000-9 (Alva). Papildus CPV kods: 44832000-1 (Šķīdinātāji). Papildus CPV kods: 24590000-6 (Primārās formas silikoni). |
| 10. | 10.daļa “Spiediena sensoru iegāde LU vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 35125100-7 (Sensori). |
| 11. | 11.daļa “Termopāru un termokompensācijas kabeļu iegāde LU vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 38417000-1 (Termopāri). Papildus CPV kods: 44321000-6 (Kabeļi). |
| 12. | 12.daļa “Askelerometra iegāde LU vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 38300000-8 (Mērinstrumenti). |
| 13. | 13.daļa “Virves tipa sadalītāju iegāde LU vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). Papildus CPV kods: 44321000-6 (Kabeļi). |
| 14. | 14.daļa “Mērkaršu iegāde LU vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 32343000-9 (Pastiprinātāji). Papildus CPV kods: 31730000-2 (Elektrotehniskās iekārtas). |
| 15. | 15.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 31711100-4 (Elektroniskie komponenti). |
| 16. | 16.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 31731100-0 (Moduļi). Papildus CPV kods: 31711100-4 (Elektroniskie komponenti). |
| 17. | 17.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 31731100-0 (Moduļi). Papildus CPV kods: 31711100-4 (Elektroniskie komponenti). |
| 18. | 18.daļa “Termopāru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 38417000-1 (Termopāri). |
| 19. | 19.daļa “Mērsistēmas iegāde termopāriem ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 31730000-2 (Elektrotehniskās iekārtas). |
| 20. | 20.daļa “Kontrolieru, parametru reģistrācijas aparatūras un ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 38424000-3 (Mērierīces un kontroles ierīces). Papildus CPV kods: 31121110-4 (Strāvas pārveidotāji). Papildus CPV kods: 38342000-4 (Osciloskopi). Papildus CPV kods: 31100000-7 (Elektromotori, ģeneratori un transformatori). Papildus CPV kods: 31000000-6 (Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums). |
| 21. | 21.daļa “Ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 42600000-2 (Darbgaldi). Papildus CPV kods: 31000000-6 (Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums). |
| 22. | 22.daļa “Kontrolieru un parametru reģistrācijas aparatūru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 42943200-0 (Ultraskaņas vannas). Papildus CPV kods: 38424000-3 (Mērierīces un kontroles ierīces). |
| 23. | 23.daļa “Materiālu iegāde elektriskā loka nodrošināšanai reaktorā ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 31710000-6 (Elektroniskās iekārtas). |
| 24. | 24.daļa “Reaktoru, dozatoru, cauruļvadu sildelementu, procesa siltumnodrošināšanas materiālu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | Galvenais CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 44333000-3 (Stieples); Papildus CPV kods: 39540000-9 (Dažādas tauvas, virves, vītas auklas un tīkli); Papildus CPV kods: 39500000-7 (Tekstilpreces); Papildus CPV kods: 44111300-4 (Keramikas izstrādājumi); Papildus CPV kods: 42131130-6 (Temperatūras regulatori); Papildus CPV kods: 39563000-6 (Auduma vatējums, pavedieni, audumi un izstrādājumi tehniskai izmantošanai). |

  - Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām, vai visām pilnībā piedāvātām Iepirkuma priekšmeta daļām (pretendentam jāpiedāvā visas tehniskajā specifikācijā iekļautās preces attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā). Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Iepirkums tiek finansēts (skatīt tabulu Nr.2 (turpmāk – Tabula Nr.2)):

Tabula Nr.2

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Projekta nosaukums un projekta numurs |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa “Elektronikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/065) finanšu līdzekļiem. |
| 2. | 2.daļa “Mehānikas izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/065) finanšu līdzekļiem. |
| 3. | 3.daļa “Optikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/065) finanšu līdzekļiem. |
| 4. | 4.daļa “Instrumentu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai vajadzībām” | no ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/065) finanšu līdzekļiem. |
| 5. | 5.daļa “Elektronikas komponenšu iegāde ERAF projekta “Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos” vajadzībām” | no ERAF projekta “Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/192) finanšu līdzekļiem. |
| 6. | 6.daļa “Elektrotehnisko materiālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | no ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/097) finanšu līdzekļiem. |
| 7. | 7.daļa “Mērsensora iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | no ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/097) finanšu līdzekļiem. |
| 8. | 8.daļa “Materiālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei” | no ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/008) finanšu līdzekļiem. |
| 9. | 9.daļa “Palīgmateriālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei” | no ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/008) finanšu un LU budžeta līdzekļiem. |
| 10. | 10.daļa “Spiediena sensoru iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 11. | 11.daļa “Termopāru un termokompensācijas kabeļu iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 12. | 12.daļa “Askelerometra iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 13. | 13.daļa “Virves tipa sadalītāju iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 14. | 14.daļa “Mērkaršu iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 15. | 15.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 16. | 16.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 17. | 17.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 18. | 18.daļa “Termopāru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 19. | 19.daļa “Mērsistēmas iegāde termopāriem ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 20. | 20.daļa “Kontrolieru, parametru reģistrācijas aparatūras un ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 21. | 21.daļa “Ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 22. | 22.daļa “Kontrolieru un parametru reģistrācijas aparatūru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 23. | 23.daļa “Materiālu iegāde elektriskā loka nodrošināšanai reaktorā ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 24. | 24.daļa “Reaktoru, dozatoru, cauruļvadu sildelementu, procesa siltumnodrošināšanas materiālu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |

  - Iepirkuma rezultātā tiks slēgts piegādes līgums (turpmāk – Iepirkuma līgums) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 60.pantā noteikto, kā arī atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam “Piegādes līguma projekts”.

  - Iepirkuma līguma darbības termiņš attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (skatīt tabulu Nr.3 (turpmāk – Tabula Nr.3):

Tabula Nr.3

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Iepirkuma līguma darbības termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa “Elektronikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 2. | 2.daļa “Mehānikas izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 3. | 3.daļa “Optikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 4. | 4.daļa “Instrumentu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 5. | 5.daļa “Elektronikas komponenšu iegāde ERAF projekta “Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos” vajadzībām” | 3 (trīs) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 6. | 6.daļa “Elektrotehnisko materiālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | 3 (trīs) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 7. | 7.daļa “Mērsensora iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | 3 (trīs) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 8. | 8.daļa “Materiālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei” | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2019.gada 31.decembrim. |
| 9. | 9.daļa “Palīgmateriālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei” | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2018.gada 31.decembrim. |
| 10. | 10.daļa “Spiediena sensoru iegāde LU vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 11. | 11.daļa “Termopāru un termokompensācijas kabeļu iegāde LU vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 12. | 12.daļa “Askelerometra iegāde LU vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 13. | 13.daļa “Virves tipa sadalītāju iegāde LU vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 14. | 14.daļa “Mērkaršu iegāde LU vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 15. | 15.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 31.decembrim. |
| 16. | 16.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 31.decembrim. |
| 17. | 17.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 31.decembrim. |
| 18. | 18.daļa “Termopāru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 19. | 19.daļa “Mērsistēmas iegāde termopāriem ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 20. | 20.daļa “Kontrolieru, parametru reģistrācijas aparatūras un ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 21. | 21.daļa “Ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 22. | 22.daļa “Kontrolieru un parametru reģistrācijas aparatūru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 23. | 23.daļa “Materiālu iegāde elektriskā loka nodrošināšanai reaktorā ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 24. | 24.daļa “Reaktoru, dozatoru, cauruļvadu sildelementu, procesa siltumnodrošināšanas materiālu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |

  - Iepirkuma līguma izpildes laiks: (skatīt tabulu Nr.4 (turpmāk – Tabula Nr.4) un Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā):

Tabula Nr.4

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Preču piegādes termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa “Elektronikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 2. | 2.daļa “Mehānikas izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 3. | 3.daļa “Optikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 4. | 4.daļa “Instrumentu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 5. | 5.daļa “Elektronikas komponenšu iegāde ERAF projekta “Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos” vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 6. | 6.daļa “Elektrotehnisko materiālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 7. | 7.daļa “Mērsensora iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 8. | 8.daļa “Materiālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei” | ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 9. | 9.daļa “Palīgmateriālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei” | ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 10. | 10.daļa “Spiediena sensoru iegāde LU vajadzībām” | ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 11. | 11.daļa “Termopāru un termokompensācijas kabeļu iegāde LU vajadzībām” | ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 12. | 12.daļa “Askelerometra iegāde LU vajadzībām” | ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 13. | 13.daļa “Virves tipa sadalītāju iegāde LU vajadzībām” | ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 14. | 14.daļa “Mērkaršu iegāde LU vajadzībām” | ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 15. | 15.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 16. | 16.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 17. | 17.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 18. | 18.daļa “Termopāru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 19. | 19.daļa “Mērsistēmas iegāde termopāriem ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 20. | 20.daļa “Kontrolieru, parametru reģistrācijas aparatūras un ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 21. | 21.daļa “Ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 22. | 22.daļa “Kontrolieru un parametru reģistrācijas aparatūru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |
| 23. | 23.daļa “Materiālu iegāde elektriskā loka nodrošināšanai reaktorā ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 24. | 24.daļa “Reaktoru, dozatoru, cauruļvadu sildelementu, procesa siltumnodrošināšanas materiālu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Preču pasūtījums var tikt veikts pa daļām vai viss vienlaicīgi. |

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta: (Preču piegādes vieta) atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

  - Paredzamā līgumcena katrai Iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi (skatīt tabulu Nr.5 (turpmāk – Tabula Nr.5)):

Tabula Nr.5

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Paredzamā līgumcena (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa “Elektronikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | 6412,50 EUR (seši tūkstoši četri simti divpadsmit euro un 50 centi) bez PVN |
| 2. | 2.daļa “Mehānikas izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | 1126,20 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit seši euro un 20 centi) bez PVN |
| 3. | 3.daļa “Optikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | 1393,39 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit trīs euro un 39 centi) bez PVN |
| 4. | 4.daļa “Instrumentu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai vajadzībām” | 2342,15 EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro un 15 centi) bez PVN |
| 5. | 5.daļa “Elektronikas komponenšu iegāde ERAF projekta “Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos” vajadzībām” | 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN |
| 6. | 6.daļa “Elektrotehnisko materiālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro un 00 centi) bez PVN |
| 7. | 7.daļa “Mērsensora iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) bez PVN |
| 8. | 8.daļa “Materiālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei” | 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN |
| 9. | 9.daļa “Palīgmateriālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei” | 5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez PVN no projekta līdzekļiem un 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) bez PVN no LU budžeta līdzekļiem. (Kopā 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN). |
| 10. | 10.daļa “Spiediena sensoru iegāde LU vajadzībām” | 3300,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centi) bez PVN |
| 11. | 11.daļa “Termopāru un termokompensācijas kabeļu iegāde LU vajadzībām” | 900,00 EUR (deviņi simti euro un 00 centi) bez PVN |
| 12. | 12.daļa “Askelerometra iegāde LU vajadzībām” | 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) bez PVN |
| 13. | 13.daļa “Virves tipa sadalītāju iegāde LU vajadzībām” | 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi) bez PVN |
| 14. | 14.daļa “Mērkaršu iegāde LU vajadzībām” | 6700,00 EUR (seši tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi) bez PVN |
| 15. | 15.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | 25000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN |
| 16. | 16.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN |
| 17. | 17.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN |
| 18. | 18.daļa “Termopāru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) |
| 19. | 19.daļa “Mērsistēmas iegāde termopāriem ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | 2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro un 00 centi) bez PVN |
| 20. | 20.daļa “Kontrolieru, parametru reģistrācijas aparatūras un ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | 3800,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) bez PVN |
| 21. | 21.daļa “Ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) |
| 22. | 22.daļa “Kontrolieru un parametru reģistrācijas aparatūru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | 3250,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi) |
| 23. | 23.daļa “Materiālu iegāde elektriskā loka nodrošināšanai reaktorā ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | 700,00 EUR (septiņi simti euro un 00 centi) |
| 24. | 24.daļa “Reaktoru, dozatoru, cauruļvadu sildelementu, procesa siltumnodrošināšanas materiālu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro un 00 centi) |

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām): Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu (cena kopā EUR bez PVN) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

  - Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss atbilstoši PIL un citos publisko iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajam.

# II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Pretendentam, noformējot piedāvājumu, jāievēro Nolikumā noteiktās prasības un piedāvājumā (turpmāk – Piedāvājums) jāietver (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām):

    - titullapa, kas satur pretendenta (turpmāk – Pretendents) nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šī Iepirkuma nosaukumu;

2.1.2. Piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta pieteikums (turpmāk – Pieteikums) dalībai Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā “Pretendenta pieteikums” noteiktajam (skatīt Nolikuma 1.pielikumu “Pretendenta pieteikums”);

2.1.4. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumenti, kas sagatavoti atbilstoši Nolikuma V nodaļā un Nolikuma 3.pielikumā “Pieredzes apraksta veidlapa” noteiktajam (skatīt Nolikuma V nodaļu un Nolikuma 3.pielikumu “Pieredzes apraksta veidlapa”);

2.1.5. Pretendenta tehniskais piedāvājums (turpmāk – Tehniskais piedāvājums), kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam (skatīt Nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”);

2.1.6. Pretendenta finanšu piedāvājums (turpmāk – Finanšu piedāvājums), kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam (skatīt Nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”).

2.2. Pretendents Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un PIL prasībām.

2.3. Pretendents noformē svešvalodā iesniegto dokumentu tulkojumus latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Savukārt iesniegto dokumentu kopijas Pretendents noformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Informatīvie materiāli (piemēram, ražotāja katalogi, bukleti), kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī svešvalodā, tie nav jāiešuj Piedāvājumā un nav jācaurauklo.

2.4. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu (kopiju, norakstu un izrakstu) un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumentu oriģinālus.

2.5. Pretendents Piedāvājumā norāda tās Piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu.

2.6. Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis. Ja Piedāvājumu Iepirkumam iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta gan Pieteikumu, gan Tehnisko piedāvājumu, gan Finanšu piedāvājumu. Gadījumā, ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis, Piedāvājumam jāpievieno personu apvienības dalībnieku izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija).

2.7. Ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Piedāvājumam pievieno Pretendenta pārstāvja (Pretendenta paraksttiesīgās personas) izdotu pilnvaru (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un apjomu.

2.8. Pretendents iesniedz Piedāvājuma oriģinālu 1 (vienā) eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju drukātā veidā ar norādi “KOPIJA”, kā arī 1 (vienu) ieskenētu Piedāvājuma kopiju elektroniskā formā (PDF formātā) kompaktdiskā vai USB zibatmiņā. Uz CD, DVD vai USB datu nesēja jūbūt uzrakstītam Pretendenta nosaukumam un Iepirkuma identifikācijas numuram.

2.9. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

    - LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijai, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586;

    - Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

2.9.3.Piedāvājums LU atklātam konkursam: “Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84);

2.9.4. atzīme: „Neatvērt līdz 2017.gada 30.novembrim plkst.11:00!”. “Neatvērt līdz 2017.gada 13.decembrim plkst.11:00!”.

2.10. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu Latvijas Universitātes Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, līdz 2017.gada 30.novembrim plkst.11:00.  līdz 2017.gada 13.decembrim plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc šajā apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.11. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz Nolikuma 2.10.apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus Nolikuma 2.9.apakšpunktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

2.12. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Piedāvājumus, kas noformēti saskaņā ar Nolikuma 2.9.apakšpunktā noteikto, proti, noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 2.9.apakšpunktā noteiktajam, Komisija Piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē.

2.13. Piedāvājumu atvēršana notiks Latvijas Universitātē, 240.telpā, 2.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, un sāksies 2017.gada 30.novembrī plkst.11:00.  2017.gada 13.decembrī plkst.11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas. Personas, kuras piedalās Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, reģistrējas Komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā. Komisija atver Pretendentu Piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, Piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN).

2.14. Pieeja Iepirkuma dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa:

2.14.1. Pasūtītājs savā pircēja profilā (turpmāk – LU pircēja profils) www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju piegādātājiem iepazīties uz vietas ar Iepirkuma papildu dokumentiem, kam tehnisku iemeslu dēļ vai tajos iekļautās informācijas vai komerciālu interešu aizsardzības dēļ nav nodrošināma brīva un tieša elektroniska piekļuve, sākot ar Iepirkuma izsludināšanas brīdi. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu drukātā veidā Pasūtītājs var prasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.

2.14.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja Pasūtītājs steidzamības dēļ ir saīsinājis Piedāvājumu iesniegšanas termiņu, papildu informāciju Pasūtītājs sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.14.3. Saskaņā ar PIL 36.panta trešo daļu papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU pircēja profilā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.14.4. Saskaņā ar PIL 36.panta ceturto daļu, ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem LU pircēja profilā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

2.14.5. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Iepirkumu, tiks publicēta LU pircēja profilā (www.lu.lv, sadaļā “Iepirkumi”). Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

2.14.6. Piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, 130.telpa, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Pasta adrese: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, 130.telpa, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

iII Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.

3.2. Pasūtītājs pārbaudi par Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic kārtībā, kāda ir noteikta PIL 42. pantā.

iV UZTICAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI IESNIEGTO PIERĀDĪJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Atbilstoši PIL 43.panta otrajā daļā noteiktajam, ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to Piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

4.2. Atbilstoši PIL 43.panta trešajā daļā noteiktajam, ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

4.3. Atbilstoši PIL 43.panta ceturtajā daļā noteiktajam, Komisija izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

4.4. Atbilstoši PIL 43.panta piektajā daļā noteiktajam, ja Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā.

V Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

5.1. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam Nolikuma 1.pielikumā “Pretendenta pieteikums” jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

| - Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām: | - Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1. Pretendents piekrīt Nolikuma noteikumiem un iesniedz Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. | 5.3.1.Pretendenta iesniegts Pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā “Pretendenta pieteikums” noteiktajai veidlapai. |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | 5.3.2. Dokuments, kas apliecina Pretendenta reģistrācijas faktu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Faktu par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētu Pretendentu Iepirkuma komisija pārbaudīs Lursoft datu bāzē, šādā gadījumā reģistrācijas dokuments nav jāiesniedz. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (apliecināta kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| 5.2.3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz Piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam līdzīgu Preču piegādi. Par Iepirkuma priekšmetam līdzīgu Preču piegādi ir atzīstama agrāk veikta Preču piegāde, kas pēc satura ir līdzīga jeb tāda paša veida Preces (Preču piegādes), kas tiek iepirktas šajā Iepirkumā attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā. | 5.3.3. Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam “Pieredzes apraksta veidlapa” par Pretendenta veiktajām Iepirkuma priekšmetam līdzīgām Preču piegādēm iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz Piedāvājumu iesniegšanai), norādot vismaz 1 (vienu) veiktu Preču piegādi. Pretendents iepriekšnorādīto informāciju sniedz par attiecīgo Iepirkuma priekšmeta daļu, kurā iesniedzis Piedāvājumu. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, pieprasīto informāciju iesniedz par faktisko darbības periodu līdz Piedāvājumu iesniegšanai. |
| 5.2.4. Ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. | 5.3.4. Pretendentam Nolikuma 1.pielikuma “Pretendenta pieteikums” sadaļā “Citām personām nododamo darbu saraksts” ir jānorāda personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, saraksts un informācija par šīm personām, izpildei nododamajiem darbiem un to līdzatbildību Līguma izpildē. |

  - Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās atlases (kvalifikācijas) prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Nolikuma 5.2.2. un 5.3.2. punktu, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

  - Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot Piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju (-us), tad iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents iesniedz Pretendenta un apakšuzņēmēja (-u) parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina apakšuzņēmēja (-u) piekrišanu būt par apakšuzņēmēju (-iem), apakšuzņēmējam (-iem) nododamās Līguma daļas aprakstu un apjomu procentos un atbildības sadalījumu.

  - Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Līguma izpildei.

  - Informācija Pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:

    - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no Iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

    - Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

    - Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Nolikuma 5.9.punktā minētais Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams aizpildīšanai doc. formātā: http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc  vai Eiropas Komisijas mājaslapā tiešsaistes režīmā: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv.

5.10. Pretendenti, kuri neatbildīs šī Nolikuma V daļā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie Piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

## VI Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Komisija veic iesniegto Pretendentu Piedāvājumu vērtēšanu slēgtā sēdē un pārbauda Piedāvājumu atbilstību visām Nolikumā noteiktajām prasībām, un izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto Piedāvājuma izvēles kritēriju – Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu (cena kopā EUR bez PVN) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

6.2. Komisija Pretendentu Piedāvājumu izvērtēšanu veic 5 (piecos) posmos:

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: Komisija izvērtē, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām. Pretendenti, kuru Piedāvājumi nav noformēti atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām, no tālākās dalības Iepirkumā tiek izslēgti, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājuma neatbilstība Nolikuma II daļas prasībām ir būtiska.

6.2.2. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.2.2.1. Komisija izvērtē Pretendenta Tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

6.2.2.2.Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto Preču paraugi, ja tie nepieciešami Preču atbilstības novērtēšanai un Pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar Komisijai pierādīt Preču atbilstību.

6.2.2.3. Pretendenti, kuru Piedāvājumi neatbilst Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, no tālākās dalības Iepirkumā tiek izslēgti.

6.2.3. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

6.2.3.1. Komisija izvērtē Pretendentu iesniegto Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanā.

6.2.3.2. Komisija Piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

6.2.3.3. Ja Komisijai Pretendenta Piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, tā pieprasīs Pretendentam sniegt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ievērojot PIL 53.pantā noteikto.

6.2.4. Piedāvājuma vērtēšana saskaņā ar izraudzīto Piedāvājuma izvēles kritēriju:

6.2.4.1. Komisija Pretendentu iesniegtos Piedāvājumus Iepirkumā vērtē ņemot vērā šādu Piedāvājuma izvēles kritēriju – Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais Piedāvājums ar viszemāko cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (cena kopā EUR bez PVN).

6.2.4.2. Pēc Pretendentu iesniegto Piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par katru Iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.

6.2.4.3. Ja Pretendents, kuram Iepirkumā būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, ir iesniedzis Eiropas vienoto Iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām, kas noteiktas Nolikumā, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā pieprasa Pretendentam iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases (kvalifkācijas) prasībām.

6.2.4.4. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, lai pārliecinātos par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, ka uz viņu neattiecas Nolikuma III daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, veic pārbaudi par Pretendentu atbilstoši PIL 42.pantā noteiktajai kārtībai.

6.2.4.5. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, konstatē, ka Piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam Piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad uzvarētājs attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā tiks noteikts veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē.

6.2.4.5. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, konstatē, ka Piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam Piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Komisija izvēlas Piedāvājumu, kuru iesniedzis Pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja Piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). Ja neviens no Pretendentiem nav nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un nav noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre vai arī tādi ir abi Pretendenti, tad uzvarētājs attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā tiks noteikts veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē.

6.2.5. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

6.2.5.1. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, kuras laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma V daļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Komisija veic Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

6.2.5.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un Piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

1) Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma V daļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

2) Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām;

3) ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma V daļā minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

6.2.5.3. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents, Komisija sagatavo un ietver Iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācija prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Komisija nevar pamatot, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācijas prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru.

# VII IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisija sēdes vietu, laiku un kārtību, kā arī sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.2. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Nolikumu un PIL.

7.3. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.

7.4. Komisijas tiesības un pienākumi:

7.4.1. izskatīt Pretendenta Piedāvājumu un izvērtēt Piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām;

7.4.2. pieņemt lēmumu par Pretendenta Piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

7.4.3. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu Komisijas pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.4.4. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta Piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

7.4.5. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. Komisija pirms šī Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem Piedāvājuma nosacījumiem atbilstoši PIL 53.pantā noteiktajam;

7.4.6. ja Komisija konstatē, ka atbilstoši PIL 44., 45., 46., 47. un 48.panta noteikumiem iesniegtajos Piedāvājuma dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;

7.4.7. ja Komisija saskaņā ar Nolikuma 7.4.6.apakšpunktā noteikto (atbilstoši PIL 41.panta sestajai daļai) ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija;

7.4.8. pieaicināt ekspertus Piedāvājuma atbilstības pārbaudē un Piedāvājuma vērtēšanā;

7.4.9. pieņemt lēmumu par Iepirkuma rezultātiem;

7.4.10. informēt visus Pretendentus par pieņemto Komisijas lēmumu PIL 37.pantā noteiktajā kārtībā.

# VIII Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

8.1.1. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā Nolikumā noteiktās prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu visiem šī Nolikuma noteikumiem.

8.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un Komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta Piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

8.1.3. Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos Iepirkuma materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai Iepirkuma Piedāvājuma izstrādei.

8.1.4. Pretendentam atbilstoši PIL 68.pantā noteiktajam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Komisijas darbību attiecībā uz Iepirkuma likumību, ja tas uzskata, ka Komisija nav ievērojusi iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpusi Pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

8.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam Piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

# IX IEPIRKUMA LĪGUMS

9.1. Iepirkuma līguma projekts ir iekļauts Nolikumā (skatīt Nolikuma 4.pielikumu “Piegādes līguma projekts”). Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents piekrīt visiem Iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

9.2. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu Piedāvājumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

9.3. Komisija lēmumu par Iepirkuma rezultātiem paziņo visiem Pretendentiem rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt Iepirkumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

9.4. Iepirkuma līgumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā starp Pasūtītāju un Iepirkuma uzvarētāju noslēdz atbilstoši PIL 60.pantā noteiktajam.

9.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā ar nākamo Pretendentu, kura iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu, bet tas atsakās Iepirkuma līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma noslēgšanu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.7.  Iepirkuma līguma izpildē izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši PIL 62.panta tiesiskajam regulējumam.

9.8. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā Pretendenta (Iepirkuma līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.

9.10. Pasūtītājs veic Iepirkuma līguma grozījumus atbilstoši PIL 61.pantā  noteiktajam.

1.pielikums

“Pretendenta pieteikums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

PRETENDENTA PIETEIKUMS

- Informācija par Pretendentu:

  - Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

  - Reģistrācijas Nr./personas kods:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

  - Adrese korespondencei:

  - Tālruņa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Faksa Nr.:

  - Vispārīgā interneta adrese:

- Informācija par Pretendenta kontaktpersonu:

  - Kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats:

  - Tālruņa numurs, e-pasta adrese:

3. Pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties Iepirkuma “Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde” (iepirkuma ident.Nr.LU 2017/84)  ________. daļā “_______________” (aizpilda Pretendents);

2) esam iepazinušies ar visām Nolikumā noteiktajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu;

4) visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

5) visus ar Iepirkumu saistītos dokumentus, lūdzu, nosūtīt uz iepriekš norādīto (skatīt 1.5.apakšpunktā minēto) adresi vai elektronisko pastu: ___________________, neizmantojot drošu elektronisko parakstu (aizpilda, ja Pretendents dokumentus vēlas saņemt attiecīgajā veidā).

6) Apliecinu šādu šajā Piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un/vai tulkojumu pareizību:

1) KOPIJA piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) NORAKSTS piedāvājuma ____ lpp., kopā ____ (skaits);

3) IZRAKSTS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

4) TULKOJUMS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits).

7) Informācija par to, vai Piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka)  uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši EK komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):

| Persona (norādīt nosaukumu un lomu (pretendents, personu apvienības dalībnieks), apakšuzņēmējs) Iepirkumā) | Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro (atbilst/neatbilst) | Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro (atbilst/neatbilst) |
| --- | --- | --- |
| < > | < > | < > |

8) Citām personām nododamo darbu saraksts (aizpilda, ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām):

| Nr.p.k. | Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Apakšuzņēmējam izpildei nododamā Iepirkuma līguma daļa (% no līgumcenas un summa (EUR)) un tās apraksts | Paraksts un atšifrējums* |
| --- | --- | --- | --- |
| [1.] |  |  |  |
| [2.] |  |  |  |
| […] |  |  |  |

*Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs Piedāvājumu Pasūtītāja organizētajā iepirkumā „Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84), un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīšos Iepirkumā noteiktajā Iepirkuma līguma izpildē piedāvātā apakšuzņēmēja pozīcijā.

Pretendents (Pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2017.gada ___.________________

/parakstīšanas vieta/                                   /datums/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

1.daļa “Elektronikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendents norāda cenu EUR bez PVN par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 1.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 1.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Šķūņu iela 4, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1 | Komponentes, t.sk. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Mikroprocesors | Procesors: ARM Cortex-M4; 32BIT 1MB FLASH; ietvars: 144LQFP; savienojamība: CAN, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART, USB OTG. STM32F417ZGT6 | 20 gab. |  |  |  |
| 1.2. | Izstrādes platforma | I/O atbalsts: 32 Bit External Bus, USB 2.0 (4x Host, 1x OTG, 1x Device ), I2C (4x), SPI (4x), UART (2x RS232, 1x RS422/485), IrDA (1x), PWM (4x), GPIO (up to 158), Analog Input (4x), Ethernet (1x 10/100 Mbit), SDIO/SD/MMC (1x 4 Bit), CAN (1x), LVDS (1x Single Channel), HDMI (1x), VGA (1x), RGB (1x 24/18 Bit), Resistive Touch (4/5-wire), Camera Parallel Interface (1x), Analog Audio Line in (1x), Analog Audio Mic in (1x), Analog Audio Headphone out (1x), USB-to-RS232 Transceiver (1x), RTC on Board (1x), JTAG. Colibri Evaluation Board, Toradex | 2 gab. |  |  |  |
| 1.3. | Virsmas montāžas komponentes (SMD) |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Potenciometri | Daudzapgriezienu, tolerance ±10 %, temp koef ±100ppm/°C, montāža Through Hole, 3296Z-1-222LF | 50 gab. |  |  |  |
| 1.3.2. | Enkoderi | 24 soļu, 5V AC, montāža Through Hole, EC12E2424407 | 30 gab. |  |  |  |
| 1.3.3. | Rezistori |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. |  | Izmērs 0603, darba spriegums 50V, 100 mW, tolerance ±1%, iepakojums Cut Tape, 1 kohm | 300 gab. |  |  |  |
| 1.3.3.2. |  | Izmērs 0603, darba spriegums 50V, 100 mW, tolerance ±1%, iepakojums Cut Tape, 4.7 kohm | 300 gab. |  |  |  |
| 1.3.3.3. |  | Izmērs 0603, darba spriegums 50V, 100 mW, tolerance ±1%, iepakojums Cut Tape, 10 kohm | 300 gab. |  |  |  |
| 1.3.3.4. |  | Izmērs 0603, darba spriegums 50V, 100 mW, tolerance ±1%, iepakojums Cut Tape, 47 kohm | 300 gab. |  |  |  |
| 1.3.4. | Kapacitori |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1. |  | Dialektriķis X7R, darba spriegums 16V, tolerance ± 5% , 0.1uF | 300 gab. |  |  |  |
| 1.3.4.2. |  | Dialektriķis X7R, darba spriegums 16V, tolerance ± 5% , 1uF | 300 gab. |  |  |  |
| 1.3.4.3. |  | Dialektriķis X7R, darba spriegums 16V, tolerance ± 5% , 4.7 uF | 300 gab. |  |  |  |
| 1.3.4.4. |  | Dialektriķis X7R, darba spriegums 16V, tolerance ± 5% , 10 uF | 300 gab. |  |  |  |
| 1.3.4.5. |  | Dialektriķis X7R, darba spriegums 16V, tolerance ± 5% , 2.2 uF | 300 gab. |  |  |  |
| 1.3.5. | Diožu tilts | Darba spriegums 70V, strāva 2A, montāža Through Hole | 50 gab. |  |  |  |
| 1.3.6. | Stabilitrons | Tolerance ± 5%, jauda 500 mW, maksimālā darba temperatūra 175oC, BZX55C2V7-TAP | 200 gab. |  |  |  |
| 1.3.7. | mUSB ligzda | mini USB 2.0 type AB, tips Receptacle, MC32598 | 15 gab. |  |  |  |
| 1.3.8. | Atmiņas kartes ligzda | Kartes tips MC, kontaktu skaits 9, apzeltīti kontakti | 15 gab. |  |  |  |
| 1.3.9. | uUSB ligzda | uUSB Type B, USB 2.0, tips Receptacle | 10 gab. |  |  |  |
| 1.4. | SMD mikroshēmas |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | DAC | 4.5-5.5V, 14bit, SPI, 8 pins, ietvars SOT-23 | 25 gab. |  |  |  |
| 1.4.2. | OPAMP | maztrokšu, ātrdarbīgs, 230 MHz, 3V-10V, 6 pins, ietvars SOT-23 | 40 gab. |  |  |  |
| 1.4.3. | FPGA | FPGA, Spartan-6, DCM, PLL, 102 I/O's, 33 MHz, 1.14 V to 1.26 V, QFP-144 | 6 gab. |  |  |  |
| 1.4.4. | PGA | ± 4.75V to ± 5.25V, 1 kanāls, PGA2311U | 15 gab. |  |  |  |
| 1.4.5. | ADC | ± 4.75V to ± 5.25V, 16bit 200kSPS, 44 pins, AD2S1210CSTZ | 10 gab. |  |  |  |
| 1.4.6. | Sprieguma stabilizatori | LDO sprieguma regulators, 2.2V to 6.5V in, 500mV drop, 800mV to 6V/1A out, SON-8, TPS7A8101DRBR | 25 gab. |  |  |  |
| 1.4.7. | Barošanas shēma | 5 cell lādēšanas atbalsts, Li-Pol battery, 24V input, 22V / 10A charge, VQFN-24 | 20 gab. |  |  |  |
| 1.4.8. | RTC | Date Time Format (Date/Month/Year ss:mm:hh), I2C, 2 V to 5.5 V, SOIC-8 | 10 gab. |  |  |  |
| 1.4.9. | USB | USB Interface, ESD-Protected USB Peripheral/Host Controller, USB 2.0, 3 V, 3.6 V, TQFP, 32 Pins | 10 gab. |  |  |  |
| 1.4.10. | UART | USB to I2C, SMBUS, UART, 3 V, 5.5 V, SOIC, 14 Pins | 10 gab. |  |  |  |
| 1.4.11. | Bluetooth | versija Bluetooth 2.1 + EDR, barošanas spriegums 3V, darbības radiuss 100m | 6 gab. |  |  |  |
| 1.5. | Barošanas elementi |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | LiPo elementi Cilindriskie | Li-Ion, izmērs 18650, 3.6 V, kapacitāte vismaz 2600 mAh | 25 gab. |  |  |  |
| 1.5.2. | Citi sārma enerģijas avoti | PP3 tipa baterija, 9V, Alkaline tehnoloģija | 20 gab. |  |  |  |
| 1.6. | Displeji |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | TFT LCD skārienjūtīgs ekrāns 5.6'' | MVA TFT 800x480pix, HDMI, USB , Adafruit 2260 | 4 gab. |  |  |  |
| 1.6.2. | LED matricas indikators | 7 segmentu, punktu indikatori, kopējais anods, 20mA/segments, 2.05V, 20mm augstums | 20 gab. |  |  |  |
| 1.7. | Gaismas avoti |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Zemas jaudas lāzera moduļi |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1. |  | 405 nm, barošanas spriegums 3VDC, izmērs ne lielāks par 30 x 70 mm. ROITHNER CW405-05 | 2 gab. |  |  |  |
| 1.7.1.2. |  | 473 nm, barošanas spriegums 3VDC, izmērs ne lielāks par 30 x 70 mm. ROITHNER CW473-5 | 2 gab. |  |  |  |
| 1.7.1.3. |  | 532 nm, barošanas spriegums 3VDC, izmērs ne lielāks par 30 x 70 mm. ROITHNER CW532-005 | 3 gab. |  |  |  |
| 1.7.1.4. |  | 635 nm, barošanas spriegums 3VDC, izmērs ne lielāks par 30 x 70 mm. ROITHNER LDM635/5LJ | 3 gab. |  |  |  |
| 1.7.1.5. |  | 650 nm, barošanas spriegums 3VDC, izmērs ne lielāks par 30 x 70 mm. ROITHNER LDM650/5LJ | 4 gab. |  |  |  |
| 1.7.1.6. |  | 670 nm, barošanas spriegums 3VDC, izmērs ne lielāks par 30 x 70 mm. ROITHNER RLDC670-2.2-3 | 3 gab. |  |  |  |
| 1.7.1.7. |  | 780 nm, barošanas spriegums 3VDC, izmērs ne lielāks par 30 x 70 mm. ROITHNER LDM780/3LJ | 3 gab. |  |  |  |
| 1.7.1.8. |  | 808 nm, barošanas spriegums 3VDC, izmērs ne lielāks par 30 x 70 mm. ROITHNER LDM808/3LJ | 3 gab. |  |  |  |
| 1.7.2. | Lielas jaudas SMD LED |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1. |  | SMD uz radiatora heksogonāla, 470 nm. ROITHNER H2A1-H470 | 20 gab. |  |  |  |
| 1.7.2.2. |  | SMD uz radiatora heksogonāla, 530 nm. ROITHNER H2A1-H530 | 20 gab. |  |  |  |
| 1.7.2.3. |  | SMD uz radiatora heksogonāla, 670 nm. ROITHNER H2A1-H670 | 20 gab. |  |  |  |
| 1.7.2.4. |  | SMD uz radiatora heksogonāla, 850 nm. ROITHNER H2A1-H850 | 20 gab. |  |  |  |
| 1.7.2.5. |  | SMD uz radiatora heksogonāla, 950 nm. ROITHNER H2A1-H950 | 20 gab. |  |  |  |
| 1.8. | Savienojuma vadi |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | USB3 vadi 3m | uUSB3->USB A, straight,3m, ar fiksācijas skrūvēm, Basler 2000033239 | 8 gab. |  |  |  |
| 1.8.2. | HDMI vadi | V1.4, 1,5m, mini, micro ->HDMI, zeltīti kontakti | 8 gab. |  |  |  |
| 1.9. | Ekranēšanas materiāli |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Alumīnija folija | platums 50 mm, rullis, garums 50m, ar līmvielu, darba temperatūra -25-70°C | 1 gab. |  |  |  |
| 1.9.2. | Grafīta aerosols | Izsmidzināms ekranējums, tilpums 200 ml. Kontact Chemie GRAPHIT33 | 3 gab. |  |  |  |
| 1.10. | Izolācijas materiāli, Termosarūkošā izolācija |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. |  | 1.2 mm, melna, 10m, rullis | 1 gab. |  |  |  |
| 1.10.2. |  | 2.4 mm, melna, 10m, rullis | 1 gab. |  |  |  |
| 1.10.3. |  | 3.2 mm, melna, 10m, rullis | 1 gab. |  |  |  |
| 1.10.4. |  | 5.0 mm, melna, 10m, rullis | 1 gab. |  |  |  |
| 1.11. | Elektro-mehāniskās komponentes |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Slēdži | rokera slēdzis, on-off-on vismaz 5A, 250V, korpusa montāža, 1808.6103-00 | 10 gab. |  |  |  |
| 1.11.2. | Spiedpogas | SMD, 50 mA, 32V, piespiediens 2,25N, KSEK43J LFS | 50 gab. |  |  |  |
| 1.12. | Elektronikas laboratorijas izejmateriāli |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Lodalva | bez svina, Sn95Ag4Cu1, 500g, F-SW26 kusnis | 2 gab. |  |  |  |
| 1.12.2. | Lodalvas lodītes | BGA Reballing lodītes, Sn63Pb37, 300µm, 6g. VD90.5005 | 1 gab. |  |  |  |
| 1.12.3. | Lodēšanas pasta | no clean, gēls, šprices iepakojums, 10ml tilpums, SMD lodēšanai | 5 gab. |  |  |  |
| 1.12.4. | Elektronikas stangas | Apaļstangas, 130 mm, ESD drošas, neslīdošs gumijots rokturis. 3-681-15 | 1 gab. |  |  |  |
| 1.12.5. | Elektronikas knaibles | Gala knaibles, 115 mm, līdz 1.2mm diametram, gumijots rokturis. 3-675-15 | 1 gab. |  |  |  |
| 1.12.6. | PCB tīrīšanas līdzeklis | 200 ml, aerosols, Kontakt Chemie PCC | 6 gab. |  |  |  |
| 1.12.7. | US vannas līdzeklis | 1L aizskrūvējama pudele, ūdenī šķīstošs pH 13,5 | 2 gab. |  |  |  |
| 1.12.8. | Metalizētas plates | divu slāņu, 1mm, slānis 35µm, 297mm x 210mm, FR4, LAM210X297E1 | 8 gab. |  |  |  |
| 1.12.9. | PCB izstrādes reaģenti | dzelzs hlorīds, šķīdums, gatavs lietošanai, 2.5l, iepakojums kanna ar skrūvējamu korķi | 3 gab. |  |  |  |
| 1.12.10. | Multimetra vadi, komplekts | strāva 10A, spriegums 1kV, dubulta silikona izolācija, tausti, 4mm multimetra kontakti, TL175E | 3 gab. |  |  |  |
| 1.12.11. | Oscilogrāfa zonde | pasīvā zonde Tektronix oscilogrāfam, 200 Mhz, 300V, signāla dalītājs 1:10, P2220 | 2 gab. |  |  |  |
| 2. | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

2.daļa “Mehānikas izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām”

      - Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

      - Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

      - Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

      - Pretendenta norādītā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību ir cena par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab. vai 1 komplekts.

      - Pretendents var piedāvāt vairākus komplektus/iepakojumus, ar mazāku vienību skaitu tajos, vai atsevišķas komplekta/iepakojuma vienības, lai summāri šīs vienības saturētu Pasūtītāja noteikto Preces apjomu, kas ir norādīts Tehniskās specifikācijas komplektā/iepakojumā. Gadījumā, ja Pretendenta piedāvātajā komplektā/iepakojumā esošo vienību skaits ir lielāks, nekā Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms, tad Pasūtītājs, vērtējot Pretendenta finanšu piedāvājumu ņem vērā vienas komplektā/iepakojumā ietilpstošās vienības cenu, reizinot to ar Tehniskajā specifikācijā norādīto vienību skaitu komplektā.

      - Iepirkuma priekšmeta 2.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

      - Iepirkuma priekšmeta 2.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Šķūņu iela 4, Rīga.

      - Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

      - Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1. | Mehānika, t.sk. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Korpusa izejmateriāli |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Filaments 3D drukas printerim Zortrax M200 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  | Polilaktīds, spoles iepakojums, krāsa Gypsum White, bruto svars 1.1 kg, neto svars 800 g. Z-PLA PRO | 3 gab. |  |  |  |
| 1.1.1.2. |  | Triecienizturīgs polistirols, spoles iepakojums, krāsa Natural White, bruto svars 1.1 kg, neto svars 800 g. Z-HIPS | 3 gab. |  |  |  |
| 1.1.1.3 |  | Triecienizturīgs polistirols, spoles iepakojums, krāsa Black, bruto svars 1.1 kg, neto svars 800 g. Z-HIPS | 3 gab. |  |  |  |
| 1.1.2. | 2K atlējumu silikons | Tehniskais A-Silicone tipa atlējumu silikons, 2 komponentu struktūra, komplekts: 1 kg bāze + 1 kg cietinātājs, minimālā cietība (24h) 20 pēc Shore skalas | 2 komplekti |  |  |  |
| 1.1.3. | Momentlīme | 2 komponentu struktūra, spraugu aizpildīšanai līdz 5 mm, šprices dozācija. Loctite 3090 | 10 gab. |  |  |  |
| 1.1.4. | Epoksīda sveķu līme | 2 komponentu struktūra, tilpums 24ml. Bison EPOXY UNIVERSAL | 10 gab. |  |  |  |
| 1.1.5. | Poliestera špaktele | Elastīga, 2 komponentu struktūra, komplektā cietinātājs, finiša apstrādei, svars 250g. Inter troton 2376 | 4 komplekti |  |  |  |
| 1.1.6. | Attaukotājs | Aerosols, tilpums 500 ml, nesatur AoX. Wurth 08901087 | 20 gab. |  |  |  |
| 1.1.7. | Iekausējamās vītnes |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 |  | Materiāls: bronza, vītne: M3, skaits iepakojumā 100 gab. M3-UHBRHESF | 2 iepakojumi |  |  |  |
| 1.1.7.2. |  | Materiāls: bronza, vītne: M4, skaits iepakojumā 100 gab. M4-UHBRHESF | 2 iepakojumi |  |  |  |
| 1.1.7.3. |  | Materiāls: bronza, vītne: M5, skaits iepakojumā 100 gab. M5-UHBRHESF | 2 iepakojumi |  |  |  |
| 1.1.8. | Abpusējā līmlenta | Akrilāta tipa, biezums 1,2mm, platums 25mm, garums 10m. Wurth 0894909003 | 10 gab. |  |  |  |
| 1.2. | Mazie rokas palīginstrumenti smalkajai apstrādei |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Urbju komplekts mīkstiem materiāliem | 3-10mm, HSCo, 10 gab, kastītes iepakojums, ar centrējošo asinājumu. Wurth 0650810001 | 1 komplekts |  |  |  |
| 1.2.2. | Urbju komplekts metāla apstrādei | 1-13mm, HSCo, DIN 338, materiālu apstrādei ar cietību līdz 1,200 N/mm², pašcentrējošie, 25 gab, kastītes iepakojums. Wurth 0626040004 | 1 komplekts |  |  |  |
| 1.3. | Skrūvspīles | Platums 64mm, lodbalsta konstrukcija, mīksta materiāla uzliktņi. 83-069M | 2 gab. |  |  |  |
| 2. | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

3.daļa “Optikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendenta norādītā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību ir cena par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 3.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 3.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Šķūņu iela 4, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1. | Optiskie izejmateriāli, t.sk. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Optiskie lineārie polarizatori |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Redzamā - tuvā infrasarkanā diapazona | Metāla dzīslu struktūra, izmērs vismaz 50 x 50 mm, darbības diapazons 400-1200 nm, caurlaidība pie 550 nm vismaz 85% . Edmund Optics 33-083 | 2 gab. |  |  |  |
| 1.1.2. | Redzamā diapazona | Plēves struktūra, izmērs vismaz 200 x 200 mm, darbības diapazons 400-700 nm, caurlaidība pie 550 nm vismaz 35%. Edmund Optics 86-181 | 2 gab. |  |  |  |
| 1.2. | Optiskais filtrs | Longpass tipa, Cut-On viļņa garums 500nm, diametrs 50mm, optiskais blīvums vismaz 2.0. Edmund Optics 64-699 | 1 gab. |  |  |  |
| 1.3. | IR filtrs | IR Cut-off filtrs, diametrs 50mm. Edmund Optics 49-090 | 8 gab. |  |  |  |
| 1.4. | Objektīvs | Montāža: C-mount, 8.5mm, 75mm darba distance, maināma apertūra, filtra vītne M40.5 x 0.5. Edmund Optics 68-215 | 1 gab. |  |  |  |
| 2. | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

4.daļa “Instrumentu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendenta norādītā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību ir cena par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 4.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 4.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Šķūņu iela 4, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1 | Instrumenti un laboratorijas aprīkojums, t.sk. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Rokas urbjmašīna | Spriegums: 18V, saderība ar Makita 18V akumulatoriem; Akku tips: Li-Ion; Apgriezieni 1: 0-400 min 2: 0-1550 min; Griezes moments: 54/36Nm; Max.urbums kokā: 38mm; Griezes pozīcijas: 17+1; Patrona: 1,5-13 mm; Bezoglīšu motors. DDF480RFJ | 1 gab. |  |  |  |
| 1.2. | Rokas instrumenta akumulators | Piemērots Makita rokas instrumentu korpusam, darba spriegums 18V, ietilpība 5Ah. BL18650 | 4 gab. |  |  |  |
| 1.3. | Multi-instrumenta asmeņi |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Saderīgs ar Makita OIS fiksācijas sistēmu, Iegremdēšanas zāģēšanas asmens noapaļots 32mm, cietkoksnei un polimēriem. B-39241 | 5 gab. |  |  |  |
| 1.3.2. |  | Saderīgs ar Makita OIS fiksācijas sistēmu, Iegremdēšanas zāģēšanas asmens noapaļots 32mm, cietkoksnei un metālam. B-39257 | 5 gab. |  |  |  |
| 1.3.3. |  | Saderīgs ar Makita OIS fiksācijas sistēmu, Iegremdēšanas veida zāģēšanas asmens 32mm, materiāliem ar stikla šķiedras armējumu. B-39213 | 5 gab. |  |  |  |
| 1.4. | Loģiskais procesu analizators | 8 kanālu signāla ieeja, digitālā signāla analīze: signāla mērīšanas ātrums 500MS/s, signāla takts frekvence 100MHz, 1,2 - 5V loģiskie līmeņi, analogā signāla analīze: signāla mērīšanas ātrums 50MS/s, joslas platums (-3dB) 5Mhz, ADC izšķirtspēja 12bitu, ieejas signālu diapazons +10V - 10V, savienojums ar datoru USB3 | 1 gab. |  |  |  |
| 1.5. | Karstā gaisa lodēšanas stacija | Sildelementa jauda 650W, Temperatūras regulācijas diapazons 50 - 550C, maksimālais gaisa plūsmas ātrums 50l/min. Barošana 230V. Ar atsevišķu temperatūras un gaisa plūsmas regulāciju. WHA 900 | 1 gab. |  |  |  |
| 1.6. | Lodāmurs |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. |  | Spriegums: 230V AC, jauda 75W, temperatūra 480C. T0056405399N | 1 gab. |  |  |  |
| 1.6.2. |  | Spriegums: 230V AC, jauda 200W, temperatūra 370C. T0056105699N | 1 gab. |  |  |  |
| 1.7. | Lodāmura uzgalis |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. |  | Saderība ar Weller SPI, tips: Chisel, nolocīts, platums 5.0 mm. 4SPI80237-1 | 3 gab. |  |  |  |
| 1.7.2. |  | Saderība ar Weller Magnastat, 370C, platums 10.0 mm. T0054241799N | 2 gab. |  |  |  |
| 1.8. | Stabilizētas strāvas laboratorijas barošanas avots | 3 kanālu izeja: 2 x (0 - 30V / 0 - 3A) 1x 0 - 6V / 0 - 8A, jauda 228W, izejas troksnis <0.4mV rms, strāvas stabilitāte 0.3%, sprieguma stabilitāte 0.1%, 4 zīmju sprieguma un strāvas kontroles displejs, 0.1mA strāvas regulācijas izšķirtspēja, interfeiss: RS-232, USB, LAN, sprieguma diapazona iestādīšanas funkcija. PL303QMT | 1 gab. |  |  |  |
| 2. | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

5.daļa “Elektronikas komponenšu iegāde ERAF projekta “Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendenta norādītā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību ir cena par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 5.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 5.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Zeļļu iela 23, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
|  | - Elektronikas komponentes, t. sk. |  |  |  |  |  |
|  | - Sensoru kontroles modulis | - Raspberry Pi 3 Model B; - ar vismaz 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 procesoru vai analogu; - 802.11n Wireless LAN un Bluetooth 4.1 komunikācijas iespējas; - vismaz 1GB RAM vismaz 4 USB porti; - vismaz 40 GPIO (general purpose input output) pieslēgumvietas; - HDMI ports, Ethernet ports; Micro SD kartes lasīšanas iespēja; - Savietojams ar 1.4, 1.5., 1.7 un 1.8 minētajām komponentēm; - Ar barošanas bloku 220 V maiņstrāvas avotam. | - 1 gab. |  |  |  |
|  | - Mazjaudas miniatūrais mitruma un temperatūras sensors | - izmēri ne lielāki par 12×6×6 mm; - temperatūras diapazons vismaz -20…50°C; - mitruma diapazons 0…100 %RH; - precizitātes ±2% RH, ±0,2°C vai labākas; - vismaz 14 bitu mērījuma izšķirtspēja; - 100nA vai mazāka strāva gaidīšana režīmā; - sprieguma diapazons 2,7…5,5 V vai plašāks; - reakcijas laiks ne vairāk kā 15s; - savienojums: I2C sakaru protokols. Savietojams ar 1.1, 1.4 un 1.5., minētajām komponentēm. | - gab. |  |  |  |
|  | Vadi (5 pin) | 0.16 mm – 0.32 mm vara vadi ar izolācijas slāni, savienoti pa 5 paralēli. | - 100 m |  |  |  |
|  | - Mikročips | - programmējams mikročips atmega328P vai analogs; - atmiņas tips: zibatmiņa; - atmiņas daudzums (KB): vismaz 32; - CPU ātrums: vismaz 20 MIPS (miljoni instrukciju sekundē); - RAM baiti: vismaz 2; - EEPROM: vismaz 1024 B; - Digitālās komunikācijas iespējas : 1-UART, 2-SPI, 1-I2C; - savietojams ar Arduino IDE. - Darba spriegums 2.7 – 5.5 V vai plašāks. Vismaz 10 bit analogi digitālais pārveidotājs. | - 20 gab. |  |  |  |
|  | - Mikročips | - programmējams mikročips attiny85 vai analogs; - programmējamās atmiņas tips: zibatmiņa; - programmējamās atmiņas daudzums (KB): vismaz 8; ražīgums: vismaz 10 MIPS (miljoni instrukciju sekundē); - RAM baiti: vismaz 2; - EEPROM: vismaz 512 B; - 5-7 vispārēja lietojuma datu izvades/ ievades kanāli; - savietojams ar Arduino IDE. vismaz 10 bit analogi digitālais. | - 30 gab. |  |  |  |
|  | - Oscilators | - kvarca; - frekvence 16 MHz +/- 60 ppm. | - 50 gab. |  |  |  |
|  | - Oscilators | - kvarca; - frekvence 32 MHz +/- 1MHz. | - 50 gab. |  |  |  |
|  | - Raidītājs/uztvērējs | - raidīšanas frekvence 2.4GHz +/- 100 MHz; - darba spriegums 1.9-3.6 V vai plašāks; - strāvas patēriņš mazāks par 20 mA pārraides režīmā un mazāks par 10 μA gaidīšanas režīmā; - Savietojams ar 1.1, 1.4, 1.5 un 1.8 minētajām komponentēm. | - 50 gab. |  |  |  |
|  | - Kondensatori | - 22 pF +/- 1pF; - neprecizitāte ne lielāka par 1%. | - 200 gab. |  |  |  |
|  | - Pretestības | - 10 kΩ +/- 1kΩ; - neprecizitāte ne lielāka par 1%. | - 200 gab. |  |  |  |
|  | - 18650 baterijas | - 18650 izmērs; - vismaz 3000 mAh ietilpība; - pašizlāde ne lielāka par 2% gadā. | - 50 gab. |  |  |  |
|  | Soļu motors | - soļu motors Nema 23; - bipolārs, soļa izsķirtspēja ne sliktāka kā 1.8°; - griezes moments vismaz 3N*m. | - 2 gab. |  |  |  |
|  | Pulkstenis | - Darba spriegums 3-5 V vai plašāks; - Patēriņš ne lielāks kā 1 mW; - I2C interfeiss. | 50 gab. |  |  |  |
|  | Enerģijas savākšanas mikroshēma | - Ieejas spriegums sākot no 20 mV; - Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā (bez enerģijas uzkrāšanas) ne lielāks kā 10 µA; - Izejas sprieguma diapazons 3-4.5 V vai plašāks. | 4 gab. |  |  |  |
|  | Līguma darbības laiks | 3 (trīs) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

6.daļa “Elektrotehnisko materiālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendenta norādītā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību ir cena par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 6.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 6.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Zeļļu iela 23, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - 1. | - Elektronikas komponentes, t. sk. |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Kondensatori | Kondensatora tips: MKP; sausa, metalizēta polipropilēna plēve bez elektrolīta vai eļļas; Kapacitāte ne mazāka par 4900 µF; Dielektrisko zudumu leņķa tangenss (tg δ) ne lielāks par 2*10-4; ESR ne lielāka par 0,8 mOhm pie 1 kHz; I(rms) ne mazāka par 100A; impulsu strāva ne mazāka kā 10 kA (atkārtoti); impulsu strāva ne mazāka kā 40 kA (vienreizēja); U ne mazāka 600 V DC pie 70°C; Kontakti: M8 skrūves; Stiprinājums: M12 skrūves. | - 10 gab. |  |  |  |
| - 1.2. | - Kabelis | Vara daudz-dzīslu kabelis; Šķērsgriezums: 5 x 16 mm2; lokans ( 5.vai 6. klase ); XLPE izolācija; vadu iekšējā izolācija; standartam atbilstošā fāzes krāsā (brūna, melna, pelēka, zila, dzeltenzaļa). | - 15 m |  |  |  |
| - 1.3. | - Kabelis | Vara daudz-dzīslu kabelis; Šķērsgriezums:1 x 400 mm2; lokans (5. vai 6. klase); XLPE izolācija. | - 15 m |  |  |  |
| 2. | Līguma darbības laiks | 3 (trīs) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

7.daļa “Mērsensora iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendenta norādītā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību ir cena par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 7.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).

- Iepirkuma priekšmeta 7.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Zeļļu iela 23, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - 1. | - Lāzera distances mērīšanas sensors | Mērīšanas zonas attālums: no 100 mm līdz 140 mm; Mērīšanas apgabals: no 50 mm līdz 100 mm; Izšķirtspēja: ne lielāka kā 10 µm; Barošanas avots: 24 VDC; Mērīšanas frekvence: vismaz 600 Hz; Analogs izejas signāls. | - 1 gab. |  |  |  |
| 2. | Līguma darbības laiks | 3 (trīs) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

8.daļa “Materiālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendenta norādītā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību ir cena par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 8.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 8.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Materiālu mehānikas institūts, Aizkraukles iela 23, Rīga LV 1006.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
|  | Sērijas D-Sub kombinētie savienotāji, spraudnis | # HARTING 09 69 311 # 5133* | 3 gab. |  |  |  |
|  | Sērijas D-Sub kombinētie savienotāji, ligzda | # HARTING 09 69 301 5133 * | 3 gab. |  |  |  |
|  | Kontakti kabeļu savienošanai, spraudnis | # HARTING 09 69 281 7140 ** | 9 gab. |  |  |  |
|  | Kontakti kabeļu savienošanai, ligzda | # HARTING 09 69 181 7140 ** | 9 gab. |  |  |  |
|  | Kontroliera modulis | # Kontroliera modulis Procesora veiktspēja – ne zemāka par 1200 punktiem (balstoties uz cpubenchmark.net pieejamajiem datiem) Jāatbalsta X86 un x64 arhitektūras Jāatbalsta Linux un Windows 10 Home OS sistēmas RAM atmiņa – vismaz 4Gb, DDR3L Datu atmiņa: 64Gb eMMC vai labāka Barošana: 5V DSI/cDP interfeisu atbalsts Izmērs: ne lielāks par 90mmx60mm | 1 gab. |  |  |  |
|  | Ekrāna modulis | Modulim jābūt saderīgam ar kontroliera moduli. Ekrāna izmērs: 7” DSI/LVDS /USB pieslēguma saderība Izšķirtspēja: vismaz 1024x600 Kontrasts: vismaz 700:1 Skārienjutīgs panelis, kapacitīvs, vismaz 10 punktu atbalsts | 1 gab. |  |  |  |
|  | Testera korpuss | ## Plastmasas (ASA, polikarbonāta) korpuss, rokas instrumentam, IP54 vai labāks, 222 mm x 205 mm (pieļaujamā nobīde +/- 3%) # (PIEMĒRAM, Ražotājs OKW kods B4208208) | 2 gab. |  |  |  |
|  | 10 cm gari RF koaksiāli kabeļi ar koaksiālu spraudni vienā galā | ## RF koaksiāls kabelis ar spraudni, labā leņķa, 90°, 1.13mm, 50 Omi, 100 mm # (PIEMĒRAM, U.FL-LP-066J1-A-(100)) | 10 gab. |  |  |  |
|  | 20 cm gari RF koaksiāli kabeļi ar koaksiālu spraudni vienā galā | ## RF koaksiāls kabelis ar spraudni, labā leņķa, brīvie gali, 1.32mm, 50 Omi, 200 mm # (PIEMĒRAM, U.FL-LP-066J1-A-(200)) | 10 gab. |  |  |  |
|  | Līguma darbības laiks | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2019.gada 31.decembrim |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

*Sērijas D-Sub kombinētie savienotāji

HARTING  09 69 311                  spraudnis (dakša)

HARTING  09 69 301 5133         ligzda (rozete)

**Kontakti kabeļu savienošanai

HARTING  09 69 281 7140         spraudnis (dakša)

HARTING  09 69 181 7140         ligzda (rozete)

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

9.daļa “Palīgmateriālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendenta norādītā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību ir cena par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 9.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 9.daļā noteikto Preču piegādes vieta pozīcijām no 1 līdz 16: LU Materiālu mehānikas institūts, Aizkraukles iela 23, Rīga LV-1006 un pozīcijām no 17 līdz 22: LU Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |  |
|  | Silikona pārklājums elektronikas platēm | # SILIKONA PĀRKLĀJUMS ELEKTRONIKAS PLATĒM, MITRUMIZTURĪGS, ELASTĪGS. # PIEMĒRAM, ELECTROLUBE FSC. Mērvienība; L. Pārklājuma noturība(sacietējušā veidā); -50°C līdz +125°C. Apžūšanas laiks pie 20°C; Ne vairāk kā 15 minūtes. Pilnīga pārklājuma sacietēšanas laiks pie pie 20°C; Ne vairāk kā 24 stundas. Pilnīga pārklājuma sacietēšanas laiks pie pie 60°C; Ne vairāk kā 4 stundas. Viskozitāte pie 20°C (šķidrā veidā); Diapazonā starp 550 - 700. Dielektriskā pretestība; vismaz 1020 Ohms/cm. Noturība pret uzliesmošanu; Jāatbilst UL94 V-1 standartam. Jāatbilst standartiem:; UL746E-QMJU2, IEC 61086-2, IPC-CC-830 vai līdzvērtīgiem. | 20 gab. |  |  |  |  |
|  | Šķīdinātājs silikona maketplašu pārklājumam | # ŠĶĪDINĀTĀJS SILIKONA MAKETPLAŠU PĀRKLĀJUMAM, PIEMĒRAM: ELECTROLUBE DCT Mērvienība; L. Saderīgs ar piedāvāto silikon pārklājumu elektronikas platēm. Blīvums pie 20°C; 0.87. Jāatbilst standartiem; RoHS-2 Compliant, vai līdzvērtīgiem. | 20 gab. |  |  |  |  |
|  | Atšķaidītājs | # ATŠĶAIDĪTĀJS, ATTAUKOTĀJS, DERĪGS MAKETPLAŠU MAZGĀŠANAI, # PIEMĒRAM ELECTROLUBE ULS Mērvienība; L. Saderīgs ar piedāvāto silikon pārklājumu. Blīvums pie 20°C; 0.79. Jāatbilst standartiem:; RoHS-2. Nebojā plastikas, gumijas materiālus. | 20 gab. |  |  |  |  |
|  | Lodēšanas pasta | # Lodēšanas pasta Mērvienība; kg. Sastāvs; Sn42Bi58. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 5 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodēšanas pasta | Lodēšanas pasta. Mērvienība; kg. Sastāvs; Sn62Pb36Ag2. Satur kusni (flux); Jā, tips RMA. | 5 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodēšanas pasta | Lodēšanas pasta. Mērvienība; kg. Sastāvs; Sn96,5Ag3Cu0,5. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 5 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodēšanas pasta | Lodēšanas pasta. Mērvienība; kg. Sastāvs; Sn62Pb36Ag2. Diametrs; 1mm. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 5 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodalva #1 | Lodalva. Mērvienība; kg. Sastāvs; Sn96,5Ag3Cu0,5. Diametrs; 1mm. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 4 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodalva #2 | # Lodalva Mērvienība; kg. Sastāvs; Sn96,3Ag3,7. Diametrs; 0.5mm. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 4 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodalva #3 | # Lodalva Mērvienība; kg. Sastāvs; Pb93Sn5Ag2. Diametrs; 1mm. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 4 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodalva #4 | # Lodalva Mērvienība; kg. Sastāvs; Pb93Sn5Ag2. Diametrs; 0,5mm. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 4 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodalva #5 | # Lodalva Mērvienība; kg. Sastāvs; Sn99Cu1. Diametrs; 1mm. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 4 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodalva #6 | # Lodalva Mērvienība; kg. Sastāvs; Sn95Ag4Cu1. Diametrs; 1.5mm. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 4 gab. |  |  |  |  |
|  | Divkomponentu kapsulēšanas materiāls elektronikas platēm korpusos | # Divkomponentu kapsulēšanas materiāls elektronikas platēm korpusos: Mērvienība; kg. Pilnīga pārklājuma sacietēšanas laiks pie pie 23°C; Ne vairāk kā 24 stundas. Pilnīga pārklājuma sacietēšanas laiks pie pie 70°C; Ne vairāk kā 20 minūtes. Dielektriskā pretestība; IEC 60093. Noturība pret uzliesmošanu; Jāatbilst UL94 V-1 standartam. Jāatbilst standartiem:; UL746E-QMJU2, IEC 61086-2, IPC-CC-830 vai līdzvērtīgiem. | 4 gab. |  |  |  |  |
|  | Mazgāšanas šķīdums elektronikas platēm | # Mazgāšanas šķīdums elektronikas platēm, # Piemēram ELECTROLUBE SWAT Mērvienība; L. Tips; Ūdens bāzes, nedegošs. Blīvums pie 20°C; 0.93 g/ml. Jāatbilst standartiem:; ANSI-J-001B/IPC TM-650. Sārmu līmenis; PH11. | 4 gab. |  |  |  |  |
|  | Šķīdums elektronikas platēm, sveķu, pārklājumu noņemšanai | # Šķīdums elektronikas platēm, sveķu, pārklājumu noņemšanai # Piemēram ELECTROLUBE RRS Mērvienība; L. Tips; Sķīdina epoksīdu, poliuretānu, nesatur methylene chloride. Blīvums pie 20°C; 0.95 g/ml. Jāatbilst standartiem:; RoHS-2 vai līdzvērtīgiem. | 4 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodalva #1 (LUFI) | Lodalva. Mērvienība; kg. Sastāvs; Sn96,5Ag3Cu0,5. Diametrs; 1mm. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 3 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodalva #2 (LUFI) | # Lodalva Mērvienība; kg. Sastāvs; Sn96,3Ag3,7. Diametrs; 0.5mm. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 3 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodalva #3 (LUFI) | # Lodalva Mērvienība; kg. Sastāvs; Pb93Sn5Ag2. Diametrs; 1mm. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 3 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodalva #4 (LUFI) | # Lodalva Mērvienība; kg. Sastāvs; Pb93Sn5Ag2. Diametrs; 0,5mm. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 3 gab. |  |  |  |  |
|  | # Lodalva #5 (LUFI) | # Lodalva Mērvienība; kg. Sastāvs; Sn99Cu1. Diametrs; 1mm. Satur kusni (flux); Jā, tips No-Clean. | 3 gab. |  |  |  |  |
|  | Silikona pārklājums elektronikas platēm (LUFI) | # SILIKONA PĀRKLĀJUMS ELEKTRONIKAS PLATĒM, MITRUMIZTURĪGS, ELASTĪGS. # PIEMĒRAM, ELECTROLUBE FSC. Mērvienība; L. Pārklājuma noturība(sacietējušā veidā); -50°C līdz +125°C. Apžūšanas laiks pie 20°C; Ne vairāk kā 15 minūtes. Pilnīga pārklājuma sacietēšanas laiks pie pie 20°C; Ne vairāk kā 24 stundas. Pilnīga pārklājuma sacietēšanas laiks pie pie 60°C; Ne vairāk kā 4 stundas. Viskozitāte pie 20°C (šķidrā veidā); Diapazonā starp 550 - 700. Dielektriskā pretestība; vismaz 1020 Ohms/cm. Noturība pret uzliesmošanu; Jāatbilst UL94 V-1 standartam. Jāatbilst standartiem:; UL746E-QMJU2, IEC 61086-2, IPC-CC-830 vai līdzvērtīgiem. | 5 gab. |  |  |  |  |
|  | Līguma darbības laiks | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2018.gada 31.decembrim |  |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

10.daļa “Spiediena sensoru iegāde LU vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendenta norādītā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību ir cena par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 10.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 10.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
|  | Spiediena sensori |  |  |  |  |  |
|  | Spiediena sensors 40 bar. | - Mērapjoms: 0 – 40 bar - Precizitāte: ne lielāka kā 0.5% no maksimālā mērapjoma - Darba temperatūra: līdz 300 C - Ieskrūvējams ar G1/2 vītni - Nerūsošā tērauda membrāna - Izejas signāls 0 – 10V vai 4 – 20mA | 1 gab. |  |  |  |
|  | Spiediena sensors 10 bar. | - Mērapjoms: 0 – 10 bar - Precizitāte: ne lielāka kā 0.5% no maksimālā mērapjoma - Darba temperatūra: līdz 300 C - Ieskrūvējams ar G1/2 vītni - Nerūsošā tērauda membrāna - Izejas signāls 0 – 10V vai 4 – 20mA | 5 gab. |  |  |  |
|  | Spiediena sensors 5 bar. | - Mērapjoms: 0 – 5 bar - Precizitāte: ne lielāka kā 0.5% no maksimālā mērapjoma - Darba temperatūra: līdz 300 C - Ieskrūvējams ar G1/2 vītni - Nerūsošā tērauda membrāna - Izejas signāls 0 – 10V vai 4 – 20mA | 4 gab. |  |  |  |
|  | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

11.daļa “Termopāru un termokompensācijas kabeļu iegāde LU vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendenta norādītā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību ir cena par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 11.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 11.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas  institūts, Miera iela 32, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1. | Termokompensācijas kabelis K tipa termopāriem | Temokompensācijas kabelis K tipa termopāriem 100 metri - Ekranēti - Vadi pītajā pārī , elektromagnētisko traucējumu mazināšanai - 2. Precizitātes klase - Izolācijas darba temperatūra -10 … 105 C. - Krāsu kods atbilstoši: IEC-584-3 | 1 gab. |  |  |  |
| 2. | Termopāri | - K tipa (NiCr -Ni) - Diametrs 1.5 mm - Garums 100 mm - Komplektā ar savienojumu temokompensācijas kabelim. - Temperatūras diapozons vismaz −180 °C līdz +1300 °C | 30 gab. |  |  |  |
|  | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

12.daļa “Akselerometra iegāde LU vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendenta norādītā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību ir cena par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 12.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 12.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas  institūts, Miera iela 32, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
|  | Akselerometrs | 1) Triaksiāls - mēra paātrinājumu trīs asu virzienos 2) Uztveramo frekvenču diapazons: 0-200 Hz 3) Paātrinājuma mērīšanas diapazons: +/-2 g vai +/-6 g [g - vienības {m/s^2}] 4) Triecienu jutības augšējā robeža: 2000g 5) Darba temperatūra: - 40 līdz 85 °C 6) Barošanas spriegums: 5-30 V DC | - gab. |  |  |  |
|  | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

13.daļa “Virves tipa sildītāju iegāde LU vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendenta norādītā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību ir cena par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 13.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 13.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas  institūts, Miera iela 32, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - 1. | - Virves tipa sildītāji |  |  |  |  |  |
|  | Virves tipa sildītāji #1 | - Garums 1m - Diametrs 3 – 5 mm - Nominālais spriegums 230V - Nominālā darba temperatūra: 900 C - Jauda: vismaz 170 W - Izolācija: kvarcs, audums - Minimālais locīšanas rādiuss ne lielāks par 10 mm | 5 gab. |  |  |  |
|  | Virves tipa sildītāji #2 | - Garums 3m - Diametrs 3 – 5 mm - Nominālais spriegums 230V - Nominālā darba temperatūra: 900 C - Jauda: vismaz 500 W - Izolācija: kvarcs, audums - Minimālais locīšanas rādiuss ne lielāks par 10 mm | 5 gab. |  |  |  |
|  | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

14.daļa “Mērkaršu iegāde LU vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendenta norādītā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību ir cena par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 14.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 14.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas  institūts, Miera iela 32, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - 1. | - Mērkartes |  |  |  |  |  |
|  | Mērkartes šasija vienam modulim | Mērkartes šasija vienam modulim - Savienojums ar datoru: USB - Savietojama ar Labview programmatūru - Maksimālais darbības ātrums ne mazāks kā 1.6 MS/s - Atbalsta vismaz 32 bit izšķirtspēju | 1 gab. |  |  |  |
|  | Mērkartes šasija astoņiem moduļiem | Mērkartes šasija astoņiem moduļiem - Savienojums ar datoru: Ethernet - Savietojama ar Labview programmatūru - Maksimālais darbības ātrums ne mazāks kā 1.6 MS/s - Atbalsta vismaz 32 bit izšķirtspēju | 1 gab. |  |  |  |
|  | Mērkarte sprieguma mērījumiem | - Mērapjoms +/- 10V - Savietojama ar Labview programmatūru - Vismaz 32 kanāli - Vismaz 16bit izšķirtspēja - Darbības ātrums: vismaz 250 kS/s uz kanālu - Pārsprieguma aizsardzība kanāls – zeme vismaz 600 V | 2 gab. |  |  |  |
|  | Mērkarte sprieguma mērījumiem | - Mērapjoms +/- 500 mV - Savietojama ar Labview programmatūru - Vismaz 4 diferenciālie kanāli - Vismaz 24 bit izšķirtspēja - Darbības ātrums: vismaz 50 kS/s uz kanālu - Pārsprieguma aizsardzība kanāls - kanāls vismaz 230 V | 1 gab. |  |  |  |
|  | Mērkarte temperatūras mērījumiem | - Mērapjoms +/- 78 mV - Savietojama ar Labview programmatūru - Vismaz 16 termopāru pieslēgums - Vismaz 24 bit izšķirtspēja - Darbības ātrums: vismaz 70 S/s - Pārsprieguma aizsardzība vismaz 230 V | 1 gab. |  |  |  |
|  | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

15.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendents norāda cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 15.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 15.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – atbilstoši ražotāja noteiktajam no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1 | Mikroshēma | LTC2440CGN | 10 gab. |  |  |  |
| 2 | Mikroshēma | LT1007 | 20 gab. |  |  |  |
| 3 | Mikroshēma | LTC1052CN8 | 20 gab. |  |  |  |
| 4 | Mikroshēma | LMP7721MA | 20 gab. |  |  |  |
| 5 | Mikroshēma | AD7656BSTZ-1 | 10 gab. |  |  |  |
| 6 | Mikroshēma | TLC4502 | 10 gab. |  |  |  |
| 7 | Akumulatoru lādētājs. | Akumulatoru lādētājs AA/AAA un LiPo akumulatoriem ar uzlādes indikatoru | 2 gab. |  |  |  |
| 8 | Optroni | TLP250 | 30 gab. |  |  |  |
| 9 | BNC ligzdas | BNC ligzdas 50 Ω montējamas korpusā ar uzgriezni | 25 gab. |  |  |  |
| 10 | Vara lente ar līpošu virsmu | Vara lente ar līpošu virsmu 12.00 mm x 16.5 m rullī | 5 gab. |  |  |  |
| 11 | Korpuss | Alumīnija profila korpuss 120x103x30,5 mm profila gali noslēgti ar alumīnija vāciņiem | 5 gab. |  |  |  |
| 12 | Korpuss | Alumīnija profila korpuss 120x103x53 mm ar montēšanas sliedi | 5 gab. |  |  |  |
| 13 | Korpuss | Plastmasas, izm. 70x188x179 mm, balts ar ventilāciju | 5 gab. |  |  |  |
| 14 | Divpozīciju slēdzis | Divpozīciju slēdzis ON-OFF 220V, līdz 3A, montējams panelī, melns | 15 gab. |  |  |  |
| 15 | Lodāmuru uzgalis | Lodāmura uzgalis lodstacijām PU81 Weller, 2mm, apaļš | 20 gab. |  |  |  |
| 16 | UV emisijas diode | Gaismas spektrs 280-310 nm | 20 gab. |  |  |  |
| 17 | Tranzistori IGBT moduļi | SEMIKRON SKiM459GD12F4V4 | 10 gab. |  |  |  |
| 18 | Ar šķidrumu dzesējami radiatori priekš IGBT tranzistoriem | MAXQ 003-MXQ-01 | 5 gab. |  |  |  |
| 19 | EPCOS kondensatori | B32778G0406K000, 40 µF, 920V | 20 gab. |  |  |  |
| 20 | Strāvas sensori | LEM HFTS 400-P | 10 gab. |  |  |  |
| 21 | Konektori | MIL-DTL-38999 SERIES III | 10 gab. |  |  |  |
| 22 | Vadi | HARTING, 33152430200014, HAR-FLEX 50P FEM/FEM 0.2 m | 10 gab. |  |  |  |
| 23 | Vadi | HARTING, 33152430100001, HAR-FLEX 6P FEM/FEM 0.1 m | 10 gab. |  |  |  |
| 24 | Konvertors adapteris, USB uz GPIB | KUSB488B | 1 gab. |  |  |  |
| 25 | Mikroviļņu slēdzis | SMA, 50 Om, DC līdz 5000 MHz | 6 gab. |  |  |  |
| 26 | Mikroviļņu summators | SMA, 50 Om, 2500 līdz 3400 MHz | 6 gab. |  |  |  |
| 27 | Mikroviļņu summators | SMA, 50 Om, DC to 4200 MHz, pretestības | 6 gab. |  |  |  |
| 28 | Mikroviļņu divvirzienu sakabinātājs (Coupler) | 20 dB, 2600 līdz 4600 MHz, 40 W | 6 gab. |  |  |  |
| 29 | SMA koaksiāla kontaktligzda, montējama uz iespiedplates malas, 50 Om | JOHNSON 142-0701-801 | 30 gab. |  |  |  |
| 30. | Līguma darbības laiks | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 31.decembrim |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

16.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendents norāda cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 16.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 16.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – atbilstoši ražotāja noteiktajam no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1. | Konvertors USB-COM | USB-COM konvertors, USB 2.0 A un DB9 spraudni, saderīgs ar Windows: XP, 7, 8 | 10 gab. |  |  |  |
| 2. | Mikrokontroliera modulis | MT-DB-U4 DFU | 5 gab. |  |  |  |
| 3. | Ethernet kabeļi | CAT-5, 3m, ar spraudņiem | 8 gab. |  |  |  |
| 4. | Saspiests gaiss elektronikas iekārtu tīrīšanai, aerosolu baloniņi | Dust Off, 400 ml | 10 gab. |  |  |  |
| 5. | Fotorezists pozitīvs (fotolaka), izsmidzināms | Positiv 20, 200 ml | 3 gab. |  |  |  |
| 6. | Koaksiālais kabelis | BNC-BNC spraudņiem, 50 Om, garums 1 m | 10 gab. |  |  |  |
| 7. | Koaksiālais kabelis | BNC-BNC spraudņi, 50 Om, garums 0,5 m | 10 gab. |  |  |  |
| 8. | Lodalva elektronikas komponenšu lodēšanai | Lodalva, diametrs 0,7 mm, 250 g | 5 gab. |  |  |  |
| 9. | Adapters, SMA ligzda -BNC spraudnis | SMA ligzda BNC spraudnis | 10 gab. |  |  |  |
| 10. | Termosarūkošā izolācija | Iekšējais diametrs no 1 - 5 mm, 1 m garas. | 50 gab. |  |  |  |
| 11. | Stikla tekstolīta plate FR-4 | Vienpusēja, pārklāta ar pozitīvo fotorezistu, izm. 160x100 mm | 20 gab. |  |  |  |
| 12. | Stikla tekstolīta plate FR-4 | Divpusēja, pārklāta ar pozitīvo fotorezistu, izm. 160x100 mm | 20 gab. |  |  |  |
| 13. | Vizlas izolācijas starplikas. | Vizlas izolācijas starplika TO220 tranzistoriem | 100 gab. |  |  |  |
| 14. | Mikroshēmu ligzda | DIP Mikroshēmas ligzda ar 8 kontaktiem | 80 gab. |  |  |  |
| 15. | Mikroshēmu ligzda | DIP Mikroshēmas ligzda ar 16 kontaktiem | 80 gab. |  |  |  |
| 16. | Mikroshēmu ligzda | DIP Mikroshēmas ligzda ar 20 kontaktiem | 80 gab. |  |  |  |
| 17. | Mikroshēmu ligzda | DIP Mikroshēmas ligzda ar 24 kontaktiem | 80 gab. |  |  |  |
| 18. | Mikroshēmu ligzda | DIP Mikroshēmas ligzda ar 40 kontaktiem | 80 gab. |  |  |  |
| 19. | Temperatūras devējs | Termopāris, K tipa savienojums, pieslēdzams multimetram | 10 gab. |  |  |  |
| 20. | Montāžas elementi | Distanceri M3, 10 mm, metāla | 300 gab. |  |  |  |
| 21. | Montāžas elementi | Misiņa skrūves, vītne M3, garums 10 mm. | 1000 gab. |  |  |  |
| 22. | Kvarca rezonators | 3,6864 MHz. Virsmas montāžas | 10 gab. |  |  |  |
| 23. | Kvarca rezonators | 16 MHz. Virsmas montāžas | 10 gab. |  |  |  |
| 24. | Spailes | Krokodil tipa 60VDC, maza izmēra, melns | 60 gab. |  |  |  |
| 25. | Spailes | Krokodil tipa 60VDC, maza izmēra, sarkans | 60 gab. |  |  |  |
| 26. | Spraudnis | Banāna tipa, lodējams, 4mm, 6A, sarkans | 20 gab. |  |  |  |
| 27. | Spraudnis | Banāna tipa, lodējams, 4mm, 6A, melns | 20 gab. |  |  |  |
| 28. | Spraudnis | Banāna tipa, skrūvējams, 4mm, 6A, melns | 20 gab. |  |  |  |
| 29. | Spraudnis | Banāna tipa, skrūvējams, 4mm, 6A, sarkans | 20 gab. |  |  |  |
| 30. | Vads | Vads ar 4mm banāna tipa spraudni, un ICC16A tipa kontakts, melns | 5 gab. |  |  |  |
| 31. | Vads | Vads ar 4mm banāna tipa spraudni, un ICC16A tipa kontakts, sarkans | 5 gab. |  |  |  |
| 32. | Drošinātājs | Drošinātājs 500 mA, 6x30mm, H250V, digitālajiem multimetriem | 40 gab. |  |  |  |
| 33. | Drošinātājs | Drošinātājs 630 mA, 6x30mm, H250V, digitālajiem multimetriem | 40 gab. |  |  |  |
| 34. | Drošinātājs | Drošinātājs 0,250 mA, 6x20mm, H250V | 40 gab. |  |  |  |
| 35. | Maketēšanas plate | Vienpusēja, stikla tekstolīta, lodējama, ar vara laukumiem, 160x100mm, ar urbumiem, metalizācija līnijās pa 3-jiem caurumiem | 30 gab. |  |  |  |
| 36. | Transformatoru tinumu vads | Vara emaljets ar lakas izolāciju, tinumu vads, diam. 1 mm, spole 500 g | 5 gab. |  |  |  |
| 37. | Tranzistors | Tip142 | 20 gab. |  |  |  |
| 38. | Tranzistors | Tip147 | 20 gab. |  |  |  |
| 39. | Tranzistors | IRFZ44E | 20 gab. |  |  |  |
| 40. | Tranzistors | IRLU024NPBF | 50 gab. |  |  |  |
| 41. | Mikroshēma | ATTINY2313-20PU, DIP 20 | 5 gab. |  |  |  |
| 42. | Mikroshēma | ATTINY85-20SU | 2 gab. |  |  |  |
| 43. | Mikroshēma | ATMEGA32-16AU, TQFP44 | 10 gab. |  |  |  |
| 44. | Mikroshēma | STM32F417ZGT6, 144LQFP | 2 gab. |  |  |  |
| 45. | Mikroshēma | ULN2003AN, DIP 16 | 10 gab. |  |  |  |
| 46. | Mikroshēma | ULN2803A-SMD, SOL18 | 10 gab. |  |  |  |
| 47. | Mikroshēma | 4N28, DIP 6 | 20 gab. |  |  |  |
| 48. | Mikroshēma | MOC3021M, DIP 6 | 20 gab. |  |  |  |
| 49. | Mikroshēma | AD817ARZ, SOIC, 8 PIN | 10 gab. |  |  |  |
| 50. | Mikroshēma | ADS7818P, DIP 8 | 10 gab. |  |  |  |
| 51. | Diode | 1N4148 | 50 gab. |  |  |  |
| 52. | Gaismas diodes | Diam. 5 mm, sarkanas | 100 gab. |  |  |  |
| 53. | Gaismas diodes | Diam. 10 mm, baltas | 100 gab. |  |  |  |
| 54. | Mikroshēma | MAX31855KASA+T | 10 gab. |  |  |  |
| 55. | Mikroshēma | MAX232CD, SO16 | 5 gab. |  |  |  |
| 56. | Displejs | RC1602, zils apgaismojums, divu rindu | 3 gab. |  |  |  |
| 57. | Līguma darbības laiks | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 31.decembrim |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

17.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendents norāda cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 17.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 17.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – atbilstoši ražotāja noteiktajam no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1 | Barošanas bloks | XFX XTS 460W | 5 gab. |  |  |  |
| 2 | Līdzsprieguma pārveidotājs | XP POWER IH0512S | 5 gab. |  |  |  |
| 3 | Līdzsprieguma pārveidotājs | XP POWER JCA1005D02 | 5 gab. |  |  |  |
| 4 | Līdzsprieguma pārveidotājs | MURATA POWER SOLUTIONS CRL2S0505SC | 5 gab. |  |  |  |
| 5 | Mitruma sensors | HONEYWELL HIH-4010-001 | 5 gab. |  |  |  |
| 6 | Virsmas rezistoru komplekts | VISHAY LAE1BCHIP0603KFE96 | 2 gab. |  |  |  |
| 7 | LRC mērītājs | TENMA 72-10465 | 1 gab. |  |  |  |
| 8 | Multimetrs | TENMA 72-9380A | 2 gab. |  |  |  |
| 9 | Koaksiālie kabeļi ar SMA konektoriem | Koaksiāls kabelis ar sma-male konektoriem, taisna savienojuma konstrukcija, garums 1m, zelta platējums. | 15 gab. |  |  |  |
| 10 | BNC konektors | BNC taisnleņķa koaksiāls konektors (male), 50 Om, lodējams | 20 gab. |  |  |  |
| 11 | Toroidālais transformators | 220V ieeja 11-16V izeja, jauda 300W | 4 gab. |  |  |  |
| 12 | Barošanas bloks | AC/DC atvērts, impulsu, ieejas AC 90-264 V, izejas DC, +5, -15, +15 V, jauda vismaz 43W | 2 gab. |  |  |  |
| 13 | Barošanas bloks | AC/DC atvērts, impulsu, ieejas AC 88-264 V, izejas DC, 5V, no 0-6A | 2 gab. |  |  |  |
| 14 | Līguma darbības laiks | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 31.decembrim |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

18.daļa “Termopāru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendents norāda cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab. vai 1 kompl.

- Pretendents var piedāvāt vairākus komplektus, ar mazāku vienību skaitu tajos, vai atsevišķas komplekta vienības, lai summāri šīs vienības saturētu Pasūtītāja noteikto Preces apjomu, kas ir norādīts Tehniskās specifikācijas komplektā. Gadījumā, ja Pretendenta piedāvātajā komplektā esošo vienību skaits ir lielāks, nekā Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms, tad Pasūtītājs, vērtējot Pretendenta finanšu piedāvājumu ņem vērā vienas komplektā ietilpstošās vienības cenu, reizinot to ar Tehniskajā specifikācijā norādīto vienību skaitu komplektā.

- Iepirkuma priekšmeta 18.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 18.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas  institūts, Miera iela 32, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1. | Termopāri | K tipa,diametrs 1,5mm; garums l=1000mm | 50 gab. |  |  |  |
| 2. | Kompensācijas kabelis | 4x1 mm2, ekranēts, 2.precizitātes klase un K tipa | 100 m |  |  |  |
| 3. | Miniatūrsavienotājs ar termopāri 100 gab. | K tipa termopāriem | 100 gab. |  |  |  |
| 4. | Augsttemperatūras termopāri | Maksimālā temperatūra ne mazāka par 17500C | 2 gab. |  |  |  |
| 5. | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

19.daļa “Mērsistēmas iegāde termopāriem ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendents norāda cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 19.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 19.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas  institūts, Miera iela 32, Salaspils LV-2169

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1. | 16-kanālu Termopāru ieejas modulis | 16-kanālu termopāru ieejas modulis savienojams ar datoru caur U SB interfeisu, savietojams ar LabView programmatūru, savietojams ar J, K, R, S, T, N, E, un B tipa termopāriem, komplektācijā draiveris LabVIEW, ANSI C, C#, un Visual Basic .NET, maksimālais sasniedzamais mērījumu ātrums 1200 S/s (kopējais), savietojams ar NI CompactDAQ šasiju, kompl ektācijā termopāru ieejas moduļa turētājs ar USB interfeisu (NI USB-9162), komplektācija montējams terminālu bloks ar 36 pozīcijām un atsperu fiksatoriem (NI 9974) termopāru vadu ievietošanai, komplektācijā termopāru termināla bloka aptvere (NI 9940) | 2 gab. |  |  |  |
| 2 | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

20.daļa “Kontrolieru, parametru reģistrācijas aparatūras un ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendents norāda cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 20.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 20.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas  institūts, Miera iela 32, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Digitālais termovakuummetrs TM 101 | Piezo+Pirani vakuummetrs, spiediena mērījumu intervāls no 0.0005 līdz 1200 mbar, piemērots lietošanai vakuuma apstākļos, aprīkots ar LCD displeju ar vismaz 4 ciparu attēlošanas iespēju, mērījuma cikls ne vairāk par 1.6 s, barošana no 9V baterijas un tīkla (caur adapteri), savietojams ar 220V±10V, 50-60Hz tīklu, atbilst vismaz “IP40” aizsardzības līmenim, regulējama gāzes tipa korekcija, iespēja izvelēties starp mbar/Torr/Pascal vienībām, iespēja veikt mērījumus tiešsaistē caur USB interfeisu, iekšēja atmiņa vismaz 2000 mērījumu glabāšanai, iespēja eksportēt mērījumu sērijas ASCII failā, ne lielāks par 60x120x61mm, DN 16 ISO-KF vakuuma savienojums | 2 gab. |  |  |  |
| 2. | Digitālais osciloskops | Augstas izšķirtspējas osciloskops, datu joslas platums vismaz 20MHz, vismaz 4 BNC kanāli, datu iegūšanas frekvence ar diviem kanāliem vismaz 80 MS/s, datu iegūšanas frekvence ar četriem kanāliem vismaz 20 MS/s, bufera apjoms vismaz 32 MS, vertikāla izšķirtspēja vismaz 12 bit, ieejas spriegums līdz 100V, minimālais spriegums ne vairāk par 50mV, savietojams ar 32bit un 64bit Windows 7/8/10 operētājsistēmām, atbilst USB 2.0 specifikācijai, savietojams ar USB 1.1 un USB 3.0, barošana no USB porta; atbilst EU EMC, LVD, RoHS, WEEE, FCC Rules Part 15 Class A prasībām; komplektā 4 pasīvās 60 MHz zondes | 1 gab. |  |  |  |
| 3. | Strāvas, sprieguma pārveidotājs |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Strāvas mērīšanas pārveidotājs | Mērīšanas pārveidotājs, nepārtrauktai RMS ieejas maiņstrāvas pārveidošanai uz standarta līdzstrāvas izeju, ieejas signāla diapazons 0…5A (50Hz), izejas signāla diapazons 0…5mA, barošana no 220V±10V, 50-60Hz maiņstrāvas tikla, “socket-plug” tipa I/O ligzdas ar skrūves termināliem, atbilst EN 61010-1 standarta prasībām, CE marķējums | 2 gab. |  |  |  |
| 3.2. | Strāvas mērīšanas pārveidotājs | Mērīšanas pārveidotājs, nepārtrauktai RMS ieejas maiņsprieguma pārveidošanai uz standarta līdzstrāvas izeju, ieejas signāla diapazons 0…150V (50Hz), izejas signāla diapazons 0…5mA, barošana 220V±10V, 50-60Hz maiņstrāvas tikla, “socket-plug” tipa I/O ligzdas ar skrūves termināliem, atbilst EN 61010-1 standarta prasībām, CE marķējums | 1 gab. |  |  |  |
| 3.3. | Strāvas mērīšanas pārveidotājs | Mērīšanas pārveidotājs, nepārtrauktai RMS ieejas maiņsprieguma pārveidošanai uz standarta līdzstrāvas izeju, ieejas signāla diapazons 0…60V (50Hz), izejas signāla diapazons 0…5mA, barošana 220V±10V, 50-60Hz maiņstrāvas tikla, “socket-plug” tipa I/O ligzdas ar skrūves termināliem, atbilst EN 61010-1 standarta prasībām, CE marķējums | 1 gab. |  |  |  |
| 4. | Elektromotors kopā ar reduktoru | 3 –fāžu ,vai līdzstrāvas; jauda ne mazāka par 20W; apgriezieni n= 500-900 minūtē; reduktors ar pazemināšanas koeficientu 40 līdz 50 reizes. | 1 gab. |  |  |  |
| 5. | Temperatūras regulators – relejs | T1610000 vai analogs | 10 gab. |  |  |  |
| 6. | Līguma darbības laiks | - 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

21.daļa “Ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendents norāda cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 21.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 21.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas  institūts, Miera iela 32, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cauruļu apstrādes instrumenti( tube deburring tools) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Griezējinstruments cauruļu galu apstrādei | ### Griezējinstruments cauruļu galu apstrādei ar ārējo diametru no 4mm līdz 38 mm | 1 gab. |  |  |  |
| 1.2. | Cauruļu griezējinstruments | ### Cauruļu griezējinstruments nerūsējošā tērauda ,vara un alumīnija caurulēm ar ārējo diametru no 3/16 līdz 1 collai | 1 gab. |  |  |  |
| 1.3. | Cauruļu lokāmierīce | ### Rokas cauruļu lokāmierīce caurulēm ar ārējo diametru ½ collas , locījuma rādiuss – 11/2 collas | 1 gab. |  |  |  |
| 1.4. | Cauruļu lokāmierīce | ### Rokas cauruļu lokāmierīce caurulēm ar ārējo diametru 1/4 collas , locījuma rādiuss – 3/4 collas | 1 gab. |  |  |  |
| 1.5. | Cauruļu lokāmierīce | - Rokas cauruļu lokāmierīce caurulēm ar ārējo diametru 3/8 collas , locījuma rādiuss – 15/16 collas | 1 gab. |  |  |  |
| 2. | Līguma darbības laiks | - 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

22.daļa “Kontrolieru un parametru reģistrācijas aparatūru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendents norāda cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 22.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 22.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas  institūts, Miera iela 32, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Ultraskaņas vanna | Frekvence 35±5 kHz, vismaz 2 ultraskaņas devēji, izejas jauda vismaz 2x240 W, tvertnes tilpums ne mazāks par 5.7l, cilindriskais formas faktors, oscilējoša rezervuāra diametrs ne mazāks par 24.5cm, ieejas 220V±10V, 50-60Hz aprīkota ar iztukšošanas vārstu, aprīkota ar taimeri (vismaz 0-15 min + nepārtrauktas darbības režīms), atbilst EN 61010-1 un DIN VDE 0100T un EN 55011 un EN 61000-6-1 un EN 61000-6-3 un EN 60601-1-2 un EN ISO 14971 standartu prasībām, komplektācijā vāks (nerūsējošais tērauds), komplektā perforēts grozs (nerūsējošais tērauds) | 1 gab. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Analītiskie svari | Slēgta tipa analītiskie svari, „draught shield” atveramais no augšas+pa kreisi+pa labi, maksimālais nosveramais lielums vismaz 110 g, sertificēta mērīšanas precizitāte (izšķirtspēja) ne sliktāka par 0.1 mg, , aprīkots ar digitālo displeju mērījumu rezultātu attēlošanai, savietojams 220V±10V, 50-60Hz tiklu, aprīkots ar RS232 vai USB interfeisu mērījumu eksportam datorā | 1 gab. |  |  |  |
| 3. | Skābekļa sensors inertas gāzes skalošanas kontrolei | Skābekļa koncentrācijas mērījumu intervāls inertās gāzes plūsmā no 10 ppm vai mazāk līdz 1000 ppm (precizitāte +/-2% vai labāk), aprīkots ar digitālo displeju mērījumu rezultātu attēlošanai, rezultātu attēlošana “ppm” vienībās, barošana no tīkla, savietojams 220V±10V, 50-60Hz tiklu, iespēja veikt mērījumu sēriju automātisku ierakstu datorā caur USB interfeisu | 2 gab. |  |  |  |
| 4. | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

23.daļa “Materiālu iegāde elektriskā loka nodrošināšanai reaktorā ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendents norāda cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 23.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).

- Iepirkuma priekšmeta 23.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1. | Elektriskā loka oscilators OSSD-500 VESTA vai analogs | Bezkontakta , loka ierosmei ar stabilizētu loka jaudu līdz 400A; nomināla strāva ne mazāka par 400A. | 1 gab. |  |  |  |
| 2. | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

24.daļa “Reaktoru, dozatoru, cauruļvadu sildelementu, procesa siltumnodrošināšanas materiālu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”, 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību” un 7.tabulas aili “Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Pretendents norāda cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību par tabulas ailē “Vienību skaits” Pasūtītāja noteiktās Preces vienu vienību Pasūtītāja noteiktajam Preces apjomam, piemēram, 1 gab.

- Iepirkuma priekšmeta 24.daļā noteikto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 24.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteikta garantija – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja prasības) | - Vienību skaits | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību | - Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1. | Kantāla A1 stieple | D=1,8 mm , maksimālā īslaicīgā T0 ne lielāka par 1400 0C | 150 m |  |  |  |
| 2. | Keramiskās krellītes | d=4x2 mm, L=4 mm, maksimālā darba T0 vismaz 11500C | 3,5 kg |  |  |  |
| 3. | Kantāla A1 stieple | D=1,22 mm , maksimālā īslaicīgā T0 ne lielāka par 1400 0C | 150 m |  |  |  |
| 4. | Keramiskās krellītes | d=4x1,5 mm, L=4 mm, maksimālā darba T0 vismaz 11500C | 3,5 kg. |  |  |  |
| 5. | Keramiska vate (ceramchemblanket) | Vismaz 1425 C0 , 128 kg/m3, 25 (±2mm) x610(±10mm) x7320 mm (±25mm) | 2 gab. |  |  |  |
| 6. | Siltumizolējoša vates sega ar atstarojošu pārklājumu | Biezums 50 ±5mm, rullī platums vismaz 1m, garums vismaz 4 m | 3 ruļļi |  |  |  |
| 7. | Siltumizolējošas akmens vates caurules ar atstarojošu pārklājumu | Diametrs iekšējais 20±2mm; biezums 30±2mm | 30 m |  |  |  |
| 8. | Auklas veida sildelementi | Vismaz 900°C, jauda vismaz 170 W, garums vismaz 1m. | 5 gab. |  |  |  |
| 9. | Auklas veida sildelementi | Vismaz 900°C, jauda vismaz 370 W, garums vismaz 2,1m. | 5 gab. |  |  |  |
| 10. | Auklas veida sildelementi | Vismaz 250°C, jauda vismaz 28 W, garums vismaz 0,55m. | 5 gab. |  |  |  |
| 11. | Auklas veida sildelementi | Vismaz 250°C, vismaz jauda 50 W, garums vismaz 1 m. | 5 gab. |  |  |  |
| 12. | Auklas veida sildelementi | Vismaz 250°C, vismaz jauda 100 W, garums vismaz 2 m. | 5 gab. |  |  |  |
| 13. | # Tehniskie audumi | SiO2-stikkls vismaz 1000ºC | 100 m |  |  |  |
| 14. | Līguma darbības laiks | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu kopējo vienību skaitu: |  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

3.pielikums

“Pieredzes apraksta veidlapa”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

Informācijas par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm, kas apliecina Iepirkuma priekšmeta __________.daļas “___________________”

(Pretendents ieraksta attiecīgās daļas Nr. un nosaukumu)

Pretendenta pieredzes esamību *

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) esam veikuši šādas Preču piegādes:

| Nr.p.k. | Preču piegādes laiks (norādīt gadu, mēnesi un datumu) | Informācija par Preces pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu | Preču piegādes priekšmeta īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| [...] |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam līdzīgu Preču piegādi, kas veikta 3 (trijos) iepriekšējos gados (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai). Pretendents iepriekšnorādīto informāciju sniedz par attiecīgo Iepirkuma priekšmeta daļu, kurā iesniedzis Piedāvājumu.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

4.pielikums

“Piegādes līguma projekts”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84)

nolikumam

PIEGĀDES LĪGUMS (projekts)

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk – Pircējs), tās _______________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2016.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.1/15 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

____________, reģistrācijas Nr.__________, juridiskā adrese: ____________ (turpmāk – Pārdevējs), tās _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs (i), pamatojoties uz LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas 2017.gada ____.______ lēmumu (Ziņojums Nr.LU 2017/84) par Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk-Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA TERMIŅŠ

1.1. Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/84) (turpmāk – Iepirkums) Iepirkuma priekšmeta _____.daļā “____________” piedāvātās preces (turpmāk – Preces) saskaņā ar šī Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Līguma 1.pielikums) noteikto, tajā skaitā Pārdevējs veic Preču garantijas bezmaksas apkalpošanu Preču noteiktās garantijas laikā. Līguma 1.pielikums ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

1.2. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc Pārdevēja piedāvājumā esošo Preču ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgas vai labākas Preces. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātās Preces būs atbilstošas visām Pircēja Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, to tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā Iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju). Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā Preču cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie Iepirkuma noteikumi.

1.3. Līgums stājas spēkā ar tā Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz __________________(atbilstoši katrā Iepirkuma priekšmeta daļā noteiktajam Līguma darbības termiņam).

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1.Līguma summa (turpmāk – Līguma summa) ir  EUR __________ (_____________), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2.Preču cena ir noteikta Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” un nevar tikt paaugstināta Līguma darbības laikā.

2.3.Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” norādītajā Preču cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā Preču piegādes izmaksas, Preču garantijas apkalpošanu, visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

2.4.Pircējs par saņemtajām Precēm norēķinās izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta (Līguma 4.pielikums) abpusējas parakstīšanas un atbilstoši sagatavota rēķina saņemšanas dienas.

2.5.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu.

2.6.Pārdevējs, sagatavojot rēķinu un Preču pieņemšanas - nodošanas aktu, tajos norāda Iepirkuma nosaukumu, Iepirkuma identifikācijas Nr., projekta Nr., Preču piegādes vietu, datumu, Preču nosaukumus, daudzumu, cenu Pircēja Līguma numuru un citus nepieciešamos rekvizītus.

2.7.Līguma 2.6.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.2.apakšpunkta noteikumi.

2.8. Līguma summas apmaksa tiek līdzfinansēta (attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā ieraksta atbilstošu finansējuma avotu):

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Projekta nosaukums un projekta numurs |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa “Elektronikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/065) finanšu līdzekļiem. |
| 2. | 2.daļa “Mehānikas izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/065) finanšu līdzekļiem. |
| 3. | 3.daļa “Optikas komponentu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/065) finanšu līdzekļiem. |
| 4. | 4.daļa “Instrumentu iegāde ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai vajadzībām” | no ERAF projekta “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/065) finanšu līdzekļiem. |
| 5. | 5.daļa “Elektronikas komponenšu iegāde ERAF projekta “Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos” vajadzībām” | no ERAF projekta “Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/192) finanšu līdzekļiem. |
| 6. | 6.daļa “Elektrotehnisko materiālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | no ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/097) finanšu līdzekļiem. |
| 7. | 7.daļa “Mērsensora iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | no ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/097) finanšu līdzekļiem. |
| 8. | 8.daļa “Materiālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei” | no ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/008) finanšu līdzekļiem. |
| 9. | 9.daļa “Palīgmateriālu nodrošināšana ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” rūpnieciski pētniecisko darbu izpildei” | no ERAF projekta “Daudzfunkcionāla testera izstrāde cieto šūnaino plastmasu materiālu un konstrukciju kvalitātes nesagraujošai testēšanai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/008) finanšu un LU budžeta līdzekļiem. |
| 10. | 10.daļa “Spiediena sensoru iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 11. | 11.daļa “Termopāru un termokompensācijas kabeļu iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 12. | 12.daļa “Askelerometra iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 13. | 13.daļa “Virves tipa sadalītāju iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 14. | 14.daļa “Mērkaršu iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 15. | 15.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 16. | 16.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 17. | 17.daļa “Elektronikas komponenšu un materiālu iegāde LU vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem un nepieciešamības gadījumā no projektu līdzekļiem. |
| 18. | 18.daļa “Termopāru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 19. | 19.daļa “Termopāru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 20. | 20.daļa “Kontrolieru, parametru reģistrācijas aparatūras un ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 21. | 21.daļa “Ierīču iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 22. | 22.daļa “Kontrolieru un parametru reģistrācijas aparatūru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 23. | 23.daļa “Materiālu iegāde elektriskā loka nodrošināšanai reaktorā ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 24. | 24.daļa “Reaktoru, dozatoru, cauruļvadu sildelementu, procesa siltumnodrošināšanas materiālu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |

- PreČU PIEGĀDE UN PREČU pieņemšana – nodošana

3.1.Pārdevējs Preces piegādā ar savu transportu atbilstoši Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam Preču piegādes termiņam un apjomam. Pārdevējs ir tiesīgs Preces piegādāt pa daļām, ievērojot Līguma 1.pielikumā  noteikto Preču piegādes termiņu.

3.2.Preču piegādes vieta ir noteikta Līguma 1.pielikumā. Pārdevējam ir pienākums konkrētu Preču piegādes laiku un vietu saskaņot ar Pircēja kontaktpersonu.

3.3.Pārdevējs piegādā Preces Pircējam oriģināliepakojumā. Precēm jābūt jaunām un nelietotām, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošām Līguma 1.pielikumā noteiktajām prasībām.

3.4. Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma nodod Pircējam visu nepieciešamo Preču dokumentāciju (Preču uzglabāšanas noteikumus, lietošanas instrukciju, garantijas dokumentāciju un citus dokumentus  latviešu un/vai angļu valodā).

3.5. Pārdevējs nodrošina Preču atbilstību Preču ražotāja standartiem, ko apliecina ar Preču ražotāja atbilstības sertifikātu. Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma Pircējam iesniedz Preču ražotāja sertifikāta kopiju. Sertifikāta oriģinālu Pārdevējs uzrāda Pircējam pēc Pircēja pieprasījuma.

3.6.Pārdevējs vienlaicīgi ar Preču piegādi nodod Pircējam parakstītu Preču pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 4.pielikums), kurā ir norādīta informācija par piegādātajām Precēm, Preču piegādes vietu, datumu, daudzumu, cenu EUR bez PVN.

3.7. Ja Pircējs piegādātajām Precēm konstatē trūkumus (Preču iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, atvērts iepakojums un citi Preču defekti) vai neatbilstības Līgumā vai tā 1.pielikumā noteiktajam, tas konstatētos Preču trūkumus vai neatbilstības norāda defektu konstatācijas aktā (Līguma 2.pielikums).

3.8.Pārdevējam ir pienākums Pircēja konstatētos trūkumus bez maksas novērst defektu konstatācijas aktā norādītajā Pircēja noteiktajā termiņā.

3.9.Iestājoties Līguma 3.7.apakšpunktā norādītajam gadījumam, Pārdevējs pēc Preču trūkumu vai neatbilstību pilnīgas novēršanas, atkārtoti sagatavo un iesniedz Pircējam Preču pieņemšanas-nodošanas aktu.

3.10.Par Preču saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs nodod Līgumā un tā 1.pielikumā noteiktajam atbilstošas Preces un Līdzēji vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši Preču nodošanas- pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.11. Ja Pārdevējs Preces nav piegādājis Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs faktu par Preču piegādes termiņa nokavējumu (nokavēto kalendāro dienu skaitu) norāda Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas aktā (turpmāk – Piegādes termiņa nokavējuma akts), kas ir Līguma 3.pielikums “Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas akts (projekts)” un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

3.12.Ja pēc Preču pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Pircējs konstatē Preču trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preces, Pircējam ir tiesības sagatavot defektu konstatācijas aktu un iesniegt to Pārdevējam, norādot konstatētos trūkumus. Šādā gadījumā Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma 3.8. un 3.9.apakšpunktā noteiktajai kārtībai.

3.13.Strīdi par Preču atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs novērš attiecīgos Preču trūkumus, kā arī Pircēja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

- PREČU GARANTIJA

  - Pārdevējs uzņemas garantijas saistības Precēm atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajam Preču garantijas/derīguma termiņam (turpmāk – Garantijas termiņš) un garantē, ka Garantijas termiņā Preces saglabās pienācīgu kvalitāti un pilnīgas lietošanas īpašības.

  - Ja Garantijas termiņā Pircējs konstatē, ka Preces nesaglabā pienācīgu kvalitāti un to lietošanas īpašības (turpmāk – Defekti), tad Pircējs paziņo par to Pārdevējam, nosūtot rakstisku paziņojumu (e-pastu, faksa sūtījumu vai ierakstītu vēstuli) un uzaicina Pārdevēju sagatavot aktu par konstatētajām neatbilstībām (turpmāk – Defektu akts). Pārdevēja pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā jāierodas Pircēja norādītajā Preču atrašanās vietā. Pārdevēja pārstāvja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sagatavot Defektu aktu bez Pārdevēja piedalīšanās.

  - Garantijas termiņā Pārdevējam ir pienākums bez maksas, ar saviem finanšu līdzekļiem novērst Defektu aktā minētos Preču defektus (turpmāk – Garantijas remonts) Līdzēju savstarpēji saskaņotā termiņā (turpmāk – Defektu novēršanas termiņš). Ja Līdzēji nespēj vienoties par Defektu novēršanas termiņu, tad Pārdevējs novērš Defektus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta abpusējas parakstīšanas dienas vai Defektu akta nosūtīšanas dienas Pārdevējam, ja Pārdevējs neierodas parakstīt Defektu aktu.

  - Pārdevējam ir pienākums veikt Garantijas remontu Preču atrašanās vietā, ja tas ir tehniski iespējams.

  - Pārdevējam nav pienākums par saviem finanšu līdzekļiem novērst Garantijas termiņā konstatētos Preču defektus, ja Pircējs, lietojot Preces, ir pārkāpis Līguma 3.4.apakšpunktā noteikto Pircējam izsniegto lietošanas instrukciju vai citu Preču dokumentāciju.

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

5.1. Katrs Līdzējs atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otram Līdzējam, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Par Preču apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

5.3. Par Preču piegādes termiņa un Defektu novēršanas termiņa kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

5.4. Pārdevējs nodrošina Pircējam piegādāto Preču kvalitāti un atbilstību standartiem, kādu noteicis attiecīgo Preču ražotājs.

5.5. Pārdevējam Līguma darbības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumā.

- LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nav tiesīgi veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 61.panta otrās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā.

6.2.Līgumu var izbeigt pirms Līguma 1.3.punktā noteiktā termiņa, Līdzējiem savstarpēji par to rakstveidā vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3.Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievēroti Līguma 5.5.apakšpunktā noteiktais, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, prasot Pārdevējam atlīdzināt zaudējumus.

6.4.Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma.

6.5.Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pārdevēja piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

6.6.Pārdevējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pircējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pircējs kavē Līguma 2.4.apakšpunktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

6.7.Līguma izbeigšanas gadījumā Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču rēķiniem.

6.8.Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no pienākuma maksāt Līgumā noteikto līgumsodu.

- NEPĀRVARAMA VARA

7.1.Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties Līdzēji objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.

7.2.Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otram Līdzējam.

7.3.Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm (rēķiniem).

- Citi noteikumi

- Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Šī Līguma izpildei katrs Līdzējs nosaka kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī Līguma izpildei un informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Līdzēju:

8.2.1. no Pircēja puses: __________, tālr. ____________, e-pasts: ___________.

8.2.2. no Pārdevēja puses: ____________________, tālr. _________; e-pasts:_________.

- Šis Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

- Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:

- pielikums „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” uz ____ lapām;

- pielikums “Preču defektu konstatācijas akts (projekts)” uz 1 (vienas) lapas;

- pielikums “Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas akts (projekts)” uz 1 (vienas) lapas;

- “Preču pieņemšanas – nodošanas akts (projekts)” uz 1 (vienas) lapas.

  - Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- 9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr._________________ | Konta Nr. |
| Banka: __________________ | Banka: |
| Bankas kods: _____________ | Kods |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |

Līguma 1.pielikums

„Tehniskā specifikācija un pretendenta

tehniskais un finanšu piedāvājums”

2017.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Līguma 2.pielikums

“Preču defektu konstatācijas akts (projekts)”

2017.gada ____._______ Līgumam Nr.__________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

PREČU DEFEKTU KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)

(turpmāk – Akts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs/i, pārbaudot piegādāto preču kvalitāti atbilstoši 2017.gada ___.__________ Piegādes līgumā Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) noteiktajam, Pircējs konstatē šādus preču defektus (Pircējs 1.punktā norāda preču defektus):

1. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Pārdevējs, ievērojot Līgumā noteikto, šī Akta 1.punktā norādītos preču defektus novērsīs bez papildus samaksas šādā veidā un termiņā:

2.1.__________________________________________________________________

2.2.__________________________________________________________________

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |

_________________________                               _________________________

(paraksts)                                                                     (paraksts)

Līguma 3.pielikums

“Preču piegādes termiņa nokavējuma

konstatācijas akts” (projekts)”

2017.gada ____._______ Līgumam Nr.__________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

PREČU PIEGĀDES TERMIŅA NOKAVĒJUMA KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs/i, atbilstoši 2017.gada ___.__________ Piegādes līgumā Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) noteiktajam, Pircējs konstatē preču piegādes termiņa nokavējumu (Pircējs 1.punktā norāda preces piegādes termiņa nokavējumu (kalendāro dienu skaitu) un preci, kas nav piegādāta Līgumā noteiktajā termiņā ).

.

1. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Pārdevējs, ievērojot Līgumā noteikto, šī Akta 1.punktā norādīto preci piegādās šādā termiņā:

2.1.__________________________________________________________________

2.2.__________________________________________________________________

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |

_________________________                               _________________________

(paraksts)                                                                     (paraksts)

Līguma 4.pielikums

“Preču pieņemšanas – nodošanas akts (projekts)”

2017.gada ____._______ Līgumam Nr._____________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

__________________

PREČU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS (projekts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Līdzēji, paraksta šādu pieņemšanas - nodošanas aktu (turpmāk – Akts):

- Saskaņā ar 2017.gada ___.__________ Piegādes līgumu Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) Pārdevējs atbilstoši Līgumā noteiktajam ir veicis šādu preču piegādi______________________________________ (turpmāk- Preču piegāde).

- Pārdevējs apliecina, ka Preču piegāde ir veikta atbilstoši Līgumā un tā 1.pielikumā  noteiktajam.

- Pircējs konstatē, ka Preču piegāde ir veikta saskaņā ar Līgumā un Līguma 1. pielikumā  noteikto, kā arī atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajam termiņam, tādējādi pieņem piegādātās Preces pilnā apmērā: EUR bez PVN ___________ (__________) apjomā.

- Akts ir Līdzēju noslēgtā Līguma neatņemama sastāvdaļa, sagatavots 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |

| ________________________ (paraksts) | ________________________ (paraksts) |
| --- | --- |