3. stāvs

305. telpā - viena velkmes skapja vietā vajadzīgs ventilējams skapis ķīmikāliju glabāšanai

306. telpa - sagatavotava – laborantu telpa. Tajā vajadzētu ievietot to, kas rakstīts pasē: 2 laboratorijas galdus, 3 ķīmisko trauku un piederumu skapjus (cik var ielikt), svaru galdu un 2 rakstāmgaldus

307. telpa – ķīmisko trauku un piederumu skapja vietā pie kreisās sienas 2 ventilējamie ķīmikāliju skapji un  2 laboratorijas galdi 900 mm dziļumā, skapjus gan arī vajadzētu kaut kur izvietot, lūdzu!

335. telpā viens laboratorijas galds ar vienu mazu iebūvētu izlietni

7. stāvs

702. telpa –samainīt vietām ventilējamo ķimikāliju skapi ar mazo velkmes skapi, mazā velkmes skapja vietā ielikt lielo, lai tomēr iznāktu 16 darba vietas (2x8). Četru studentu galdu vietā 3 gadi, bet pie dienvidu sienas 3 laboratorijas galdus aparatūras novietošanai (kā pasē ar sarkanu ierakstīts).

703. telpa – mazā velkmes skapja vietā ventilējams ķīmikāliju skapis

704. telpa – pie kreisās sienas 3 (900) laboratorijas galdi aparatūras novietošanai

705. telpa- pie labās sienas 2 (900) laboratorijas galdi aparatūras novietošanai

706. telpa – ielikt vienu laboratorijas galdu ar mazu izlietnīti.

707. telpa – vajadzētu ventilējamu reaģentu skapi pie dienvidu sienas un pie 708. telpas sienas laboratorijas galdu aparatūras novietošanai.

708. un 709. telpas samazināt līdz minumumam tā, lai tajās var ielikt pa vienam mazajam velkmes skapim un vienam laboratorijas galdam.

710. telpā pie ziemeļu sienas  lab. galdu dziļums ir viens metrs (1000).

720 telpa – viens izlietņu bloks  pie 720. telpas sienas lab. galda vietā

Pagrabā

027 - Vieglo elementu attiecību pētījumu laboratorija

029 – Induktīvi saistītas plazmas masspektrometrijas laboratorija (ICP-MS)