## TELPAS
MEDICĪNAS FAKULTĀTE
Telpas NR. | Nosaukums | Telpas pielietojums | Platība
501 | Studentu patstāvīgā darba telpa | 20 vietas | 37.94
509 | Semināru telpa/ 1 | 20 vietas | 36.24
523 | Aparatūras telpa | Torkšņainā aparatūra | 17.31
508 | Sterilizācijas telpa | Lab.trauku mazgāšana, sterilizācija | 13.63
520 | Medicīnas bioķīmijas katedra | darba vietas/ 5
519 | Medicīnas bioķīmijas katedra | Slāpekļa oksīda izpētes laboratorija | 68.15
524 | Farmakoloģijas katedra | Darba vietas/ 7 | 33.5
525 | Farmakoloģijas katedra | Psiho-Neiro-Imūno farmakoloģijas zinātniskā laboratorija | 30.95
510 | Cilvēka šūnu istaba | Laboratorija | 10.81
511 | Dzīvnieku šūnu istaba | Laboratorija | 9.43
512 | Vējtveris pirms šūnu istabām |  | 7.16
513 | Farmācijas nodaļa | Neirofarmācijas eksperimentālā laboratorija | 53.07
514 | Farmācijas nodaļa | Darba vietas/ 5 | 28.2
563 | Aukstā istaba | Laboratorija | 9.42
522 | Farmācijas nodaļa | Farmaceitiskās farmakognozijas zin.laboratorija | 57.22
521 | Farmācijas nodaļa | Darba vietas/ 5 | 28.63
545 | MF izpilddirektors | Darba vietas/ 1 | 20.55
504 | MF Dekāna palīgs | Darba vietas/ 1 | 17.41
549, 548 | MF dekanāts | Darba vietas/ 4 | 28.64
547 | Dekāna kab. | Darba vietas/ 1 | 28.78
550 | Prodekāna kab. | Darba vietas/ 1 | 21.5
526 | Pediatrijas katedra | Epidemioloģijas zinātniskā lab./ 5 | 37.76
| Pasniedzēju telpa/ vieslektoru telpa | 10 - 15 vietas | 40
528 | Semināru telpa/ 2 | 20 vietas | 36.14
529 | Semināru telpa/ 3 | 20 vietas | 36.71
515 | Mikrobioloģijas katedra | Darba vietas/ 5 | 29.25
516 | Mikrobioloģijas katedra | Medicīnas mikrobioloģijas zin.laboratorija | 37.79
517 | Mikrobioloģijas katedra | Laboratorija | 6.?
527 | Mācību telpa | Datorklase/ 15 | 49.5
530 | Semināru telpa/ 4 | 25 vietas | 41.9
532 | Laboratorijas palīgtelpa | Laboratorija | 15.66
533 | Mācību laboratorija /slapjā | Farm., Bioķīm., Mikrobiol. Laboratorija/ 22 vietas | 82.32
534 | Personāla virtuve |  | 11.71
535 | Personāla atpūtas telpa |  | 22.16
536 | Pasniedzēju telpa | kabinets/ 2 vietas | 12.01
505 | MF | Arhīvs | 13.56
518 | MF | Biobanka | 10.19
540, 541 | Auditorija | 100 vietas/ 50+50 | 162.54
506 | Mācību telpa (1) | Mulāžu laboratorija/ Sociālās farmācija (aptieka) / 30 vietas | 59.63
507 | Mācību telpa (2) | Mulāžu laboratorija/ 30 vietas | 57.99
531 | Semināru telpa/ 5 | 25 vietas | 41.37
542 | Semināru telpa/ 6 | 30 vietas | 52.83
543 | Semināru telpa/ 7 | 15 vietas | 34.38
502 | SP Lietvedība | 5 lietveži/ 8 studiju programmas | 38
503 | SP Lietvedība | Studentu daļa | 19.22
559 | Ģimenes veselības izglītības centrs | darba vietas/ 1 | 13.96
566 | WC, duša |  | 3.78
537 | Projektu grupas telpa | darba vietas/ 3 | 13.98
538 | Pasniedzēju telpa | darba vietas/ 3 | 12.07
539 | Pasniedzēju telpa | darba vietas/ 2 | 10.9
544 | Pasniedzēju telpa | darba vietas/ 4 | 20.19
558 | Māszinību pasniedzēju telpa | darba vietas/ 4 | 16.18
551 | Pasniedzēju telpa | darba vietas/ 1 | 6.81
552 | Pasniedzēju telpa | darba vietas/ 1 | 7.8
553 | Pasniedzēju telpa | darba vietas/ 1 | 8.15
554 | Pasniedzēju telpa | darba vietas/ 1 | 8.05
555 | Pasniedzēju telpa | darba vietas/ 1 | 7.93
556 | Pasniedzēju telpa | darba vietas/ 1 | 7.75
556 | Pasniedzēju telpa | darba vietas/ 3 | 7.83
Note on D56: Medicinas Fakultate: Vai tas tiešām ir domāts kā kabinets?

## FARM
| Farmācijas studiju programma |  |  | 265.33
Farm | Telpas nosaukums |  | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs a-p-dz, cm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
5 stāvs 533 | Stundentu laboratorija (Farmācija, Medicīnas bioķīmija, Mikrobioloģija) |  | 20 | 87.94 | [6 empty] | ir | velkmes skapji, laboratorijas mēbeles, izlietnes, ventilācija, flīzēta grīda, ūdens un gāzes pievads, telefons, internets+M53
Farm |  |  |  |  | Laboratorijas galds, pie kura var sēdēt |  | 74 (augstums) -100-70 | 22 |  |  | nav | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 4 elektrības rozetes ; 2 ūdens krāni ar izlietnēm;
Farm |  |  |  |  | Lab. krēsli |  |  | 22 |  |  |  | ar 5 ritenīšiem un virsma no mazgājama materiāla.
Farm |  |  |  |  | Velkmes skapis |  | 240-180-70 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma; 2 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes, gāzes pieslēgums
[5 empty] | Laboratorijas galds |  | 90-130-70 | 10 |  |  | nav
[5 empty] | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 65-65-65 | 20 |  |  | nav | 10 gab ar atvilknēm; novietošanai zem galdiem 10 gab. ar veramām durvīm
[5 empty] | Laboratorijas galds |  | 90-130-6-70 | 3 |  |  | nav | novietots pie sienas, svaru un žāvēšanas skapja novietošanai, melamīna virsma
[5 empty] | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 90-140-65 | 4 |  |  | nav | keramiska virsma un keramiska materiāla izlietne, izmēri:
[5 empty] | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  | 200-120-40 | 4 |  |  | nav
[5 empty] | plaukts |  | 200x140x40 | 1 |  |  |  | brīvi stāvošs vaļējs plaukts ar 40 atklātiem nodalījumiem somu un citu personīgo mantu novietošanai
[5 empty] | ekrāns multimedia projektoram |  |  | 1
[5 empty] | interaktīvā tāfele |  | 200-300 | 1
[5 empty] | biroja galds |  | 90-130-70 | 1
[5 empty] | biroja krēsls |  |  | 1 |  |  |  | ar 5 ritenīšiem, maināmu augstumu
[6 empty] | mikroskops ar digitālo kameru | 220 X 375 X 220 | 11 |  | 11x55 |  | tīkla pieslēgums, bezvadu datu pārraide, analizē caurejošā un fluorescentā gaismā, digitālais pieskārienjūtīgais LED displejs, ekvivalents Juli
[6 empty] | multimediju projektors |  | 1
[6 empty] | Ledusskapis | 150-60-50 | 1 | 0.8 |  | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
Farm | [5 empty] | ledusskapis ar saldētavu, | 150-60-50 | 1 | 0.8 |  | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
Farm | [5 empty] | laboratorijas svari līdz 0,001 g gab. 15, |  | 20
Farm | [5 empty] | svecīšu liešanas formas gab. 15, |  | 15
Farm | [5 empty] | kapsulu pildīšanas ierīces, |  | 15
Farm | [5 empty] | ūdens destilēšanas aparāts | 305 x 400 x 545 | 1 | 0.06 | 22 |  | izmantojams mikrobioloģijā, molekulāraja bioloģijā, AEŠH tīrības pakāpes ūdens sagatavošanai, 0,055 uS/cm
Farm | [5 empty] | galda termostats, | 590x525x510 mm | 2 | 0.5 | 43 |  | ar kratīšanas funkciju līdz 16 kolbām, komplektā ar plakanu platformu pārklātu ar neslīdošu gumiju, LCD displejs, temperatūras iestatīšanas diapazons +25°C ... +80°C (solis 0.1°C)
Farm | [5 empty] | ūdens vannas 1-1,5 L ar riņķiem, |  | 10
Farm | [5 empty] | gaismas mikroskops, |  | 1
[6 empty] | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji |  | 20 | 20x0,5 | 20x1,5 | nav | pieslēdzamas no rozetēm laboratorijas galdos
Farm | [5 empty] | laminārais plūsmas bokss baktērijām |  | 2 |  |  | ir | gāzes pieslēgums, vakuuma pieslēgums
Farm | [5 empty] | automātisko pipešu komplekti ar turētāju |  | 20 |  |  |  | Komplektā ietilpst 5 pipetes - 0-2 ul, 2-20 ul, 10-100 ul, 50-200 ul, 200-1000 ul un turētājs
Farm | [5 empty] | ūdens termostats | 280х390х270 mm | 2 | 1 | 8 |  | ūdens temperatūras uzturēšanai diapazonā no +25°C līdz +100 °C,
Farm | [5 empty] | multikanālu automātiskās mikropipetes |  | 10 |  |  |  | 8 kanāli, 20-300 ul tilpuma diapazons, saderība ar vienreiz lietojamiem uzgaļiem
Farm | [5 empty] | nosūcējs ar uztvērējtrauku |  | 10 |  | 1.5 |  | paredzēts spirta vai bufera atlikumu nosūkšanai no Ependorfa mēģeņu sieniņām DNS (RNS) attīrīšanas procesa laikā, kā arī citu makromolekulu atkārtotas izgulsnēšanas procesos, vakuums, ārējais barošanas bloks
Farm | [5 empty] | pipetēšanas palīgs, |  | 10 | 0.05 | 0.3 |  | savietojams ar seroloģiskajām pipetēm, ar ievilkšanas un izspiešanas funkciju
Farm | [5 empty] | baktēriju identifikācijas aparāts, | 60 x72 x68 | 1 |  | 75 |  | automātiska baktēriju un raugu identifikācija un antibiotiku jutīguma noteikšana, iekārtas komplektācijā ietilpst dators un programma ar datubāzi, reaģentu komplekts ekvivalents Vitek 2
Farm | [5 empty] | gāzes deglis ar kājas pedāli | 89 x 34 x 88 | 2 | 0.66 | 0.4 | ir | bunzena tipa gāzes deglis, piemērots visām ar liesmu saistītajām laboratorijas aplikācijām, Iekārta piemērota gan darbam ar dabas gāzi, gan propāna/butāna gāzi no baloniem vai kartridžiem
[6 empty] | Žāvēšanas skapis traukiem |  | 1 | 2 | 50 | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā, līdz 200 grādiem, ar ventilatoru, LCD displejs
[6 empty] | mini-centrifūga microspin | 200x240x125 mm | 10 | 10x0,06 | 10x3,5 |  | kompakta, viegli vadāma galda centrifūga, Mēģeņu rotors ar 12 paraugu vietām ir paredzēts Ependorfa veida mikromēģeņu un tām analogu mēģeņu ievietošanai, Rotors ir izgatavots no alumīnija, aprīkots ar fiksējošu vāku un iekļauts centrifūgas standarta komplektā.
[6 empty] | galda centrifūga | 495x420x235 mm | 1 |  | 13.5 |  | komplektācijā ietilpst rotori 15ml un 50ml mēģenēm, Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml, 0-3000 apgr/min,
Farm | [5 empty] | ziežu biopieejamības šūna,
Farm | [5 empty] | tabletēšanas iekārta,
Farm | [5 empty] | ziežu pildīšanas iekārta,
Farm | [5 empty] | Ramāna spektrofotometrs
PAGR FK | Aukstā istaba |  |  | 6.74 |  | mīnus 80 un mīnus 152 grādu saldētavas, mēbeles, kratītājs | [5 empty] | Kondicionieris (telpā jābūt +4 C) - telpa - ledusskapis, durvis ar termoizolāciju un mazu lodziņu, temperatūra mērīšanas displejs
[5 empty] | laboratorijas galds |  | 90-150-70 | 1 |  | 50 |  | keramiska materiāla virsma; 4 elektrības rozetes
[5 empty] | skapis |  | 80-65-65 | 2 |  | 40 |  | ar 4 atvilknēm, uz riteņiem, bīdāms zem galda
[5 empty] | sienas plaukts ar stikla durvīm |  | 80-130-40 | 2 |  | 40
[5 empty] | krēsls |  |  | 1
[6 empty] | termometrs |  | 1 |  |  |  | Telpas temperatūras režīma fiksēšanai
[6 empty] | mīnus 80 saldētava | 90-56-65 | 1 |  | 120 |  | 20 A, 220 V
[6 empty] | mīnus 152 grādu saldētava | 108,6-145,4-73,7 | 1 |  | 300 |  | Trīsfāzu kontakts
[6 empty] | kratītājs | 30-30-30 | 1 |  | 2
| Neirofarmācijas eksperimentālā zinātniskā lab. |  |  | 90,31 | [6 empty] | nav | ar ieeju Cilvēku šūnu istabā, kas ir kopīga ar Farmakologiem. Telpai ir vetilacija ar pozitīvo spiedienu tāpat kā šūnu istabā, telefons, internets. Laboratorijas telpas plānošanā var izmantot Nacionālā veselības institūta (National Institutes of Health (NIH)) rekomendācijas, telpu sienām, grīdām, griestiem jābut ķīmiski drošām un jāatbilst ķīmisko un bioloģisko laboratoriju drošas kopšanas prasībām. Darba vietām var izmantot zemākas prasības, bet tām ir jābut hermētiski atdalītām no laboratorijas. Darba vietas atdalīta no laboratorijas un šūnu istabas, saskaņā ar MK noteikumi Nr. 189 no 21.05.2002 ar grozījumiem 03.10.2009 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskām vielām”, MK noteikumiem Nr.325 no 15.05.2007 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskājām vielām darba vietās” un MK noteikumu Nr.803 no 29.09.2008 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās”. Darba vietas ventilācija atdalīta no laboratorijas un šūnu istabas, saskaņā ar MK noteikumi Nr. 189 no 21.05.2002 ar grozījumiem 03.10.2009 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskām vielām”, un Eiropas standarts. Laboratorija atdalīta no šūnu istabas, kur notiek tiešs darbs ar bioloģiskām vielām – šūnu kultūrām (MK noteikumi Nr. 189 no 21.05.2002 ar grozījumiem 03.10.2009 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskām vielām”). Šo MK noteikumu ietvaros darba devējs nodrošina piemērotas mazgāšanās un tualetes telpas, kurās ir ierīces acu mazgāšanai un ādas antiseptiskie līdzekļi, nodarbināto apgādi ar aizsargapģērbu un citiem nepieciešamiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to uzglabāšanu atsevišķi no nodarbinātā personīgā apģērba un darba aizsargapģērba mazgāšanu atbilstošās iekārtās atsevišķi no citiem apģērbiem, ja uz tiem nonākuši bioloģiskie aģenti, darba devējs nodrošina šo apģērbu un aizsarlīdzekļu dezinfekciju un tīrīšanu vai, ja nepieciešams, iznīcināšanu. Šūnu istabai ir jāpiemēro vismaz šo MK noteikumos minētos 3. un atseviškos parametros pat 4. izolācijas pakāpes prasības tādas kā, piemēram, peeju šūnu istabai atļauj īpaši apmācītiem darbiniekiem cauri hermētiski noslēdzamai telpai; šūnu istabā tiek uzturēts gaisa spiediens, kas ir zemāks par atmosfēras spiedienu, kas aprēķināts atbilstoši 2008.gada EK vadlīnijām par GMP prasībām cilvēka un dzīvnieka produktu lietošanai un Drošas laboratorijas veidošanas rokasgrāmatai par ventilāciju laboratorijās. Šūnu istabās jābut hermētiskam lodziņam – karantīnas zonai, pa kuru var redzēt iekšā noteikošo un arī, lai nodotu materiālus un reģentus no laboratorijas. Laboratorijas ventilācijai jābut atdalītai no darba vietu ventilācijas sistēmas, atbilstoši MK noteikumi Nr. 189 no 21.05.2002 ar grozījumiem 03.10.2009 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskām vielām”, MK noteikumiem Nr.325 no 15.05.2007 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskājām vielām darba vietās” un MK noteikumu Nr.803 no 29.09.2008 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās”, jo laboratorijā strādās gan ar bioloģiskām, gan ķīmiskām, gan kancerogēnām vielām, kas ir klasificētas šajos noteikumos. Darba devējam atbilstoti MK noteikumiem Nr.325 no 15.05.2007 punktiem 31.7.2. un 32.3 ir jāatdala ķīmisko vielu un ķīmisko produktu noliktava no darba telpām un jāaprīko to ar nosūces ventilāciju – laboratorijas gadījumā tas būtu noliktava – skapis ar nosūcēju laboratorijā un darba vietas atdalītas atsevisķā telpā.
513 | Laboratorijas daļa | 5300x9500 |  | 50 | [7 empty] | Daļa no laboratorijas zonas, kas ir norobezota zona no darba vietām. Sterilizācijas zonai ir jabūt tuvumā ieejai šūnu istabā.
[5 empty] | Velkmes skapis |  | 280-180-90 | 1 |  |  | ir | keramiska virsma; 2 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes, gāzes pievads
[5 empty] | Laboratorijas galds |  | 90-130-70 | 8 |  |  |  | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 4 elektrības rozetes ;
[5 empty] | Laboratorijas galds |  | 90-130-6-70 | 5 |  |  |  | novietots pie sienas, svaru un žāvēšanas skapja novietošanai, melamīna virsma, pie galda rozetes 4 gb.
[5 empty] | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 90-140-65 | 2 |  |  |  | keramiska virsma un keramiska materiāla izlietnes
[5 empty] | Reaģentu skapis |  | 200-120-40 | 2 |  |  |  | Skapis ar nosūcēju, ķimiski izturīgs, pieslēgts ventilācijai.
[5 empty] | Skapis |  | 209-120-55 | 4 |  |  |  | Skapis ar durvīm un plauktiem, ķimiski izturīgs..
[5 empty] | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 80-65-65 | 8 |  |  |  | 4 gab ar atvilknēm; 4 gab. ar veramām durvīm
[5 empty] | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  | 200-120-40 | 2 |  |  |  | ar stiklotām divviru durvīm
[5 empty] | Laboratorijas krēsli |  |  | 8 |  |  |  | ar regulējamu augstumu (līdz 75cm) un atzveltni, neslidena sēdvieta un atzveltnes virsma, mitrā uzkopšana.
[6 empty] | ELISA mikroplašu lasītājs, | 23-40-50 | 1 | 0.1 | 10 |  | Elisa tiek pieslēgts pie datora, kas atrodas taja pašā telpā
[6 empty] | elektroforēzes iekārta horizontāliem un vertikāliem geliem ar strāvas avotu, | 20x15x10 | 3 | 0.01 | 0.2 |  | komplektācijā ar strāvas avotu/pārveidotāju
[6 empty] | Vesternblota ierīce, |  | 1 |  |  |  | komplektācijā ar strāvas avotu/pārveidotāju
[6 empty] | densiometrs, | 24-48-35 | 1 | 0.1 | 20
[6 empty] | automātisko pipešu komplekti, ar turētāju |  | 4 |  |  | nav | Komplektā ietilpst 5 pipetes - 0-2 ul, 2-20 ul, 10-100 ul, 50-200 ul, 200-1000 ul un turētājs
[6 empty] | ledusskapis ar saldētavu, | 160-60-60 | 2 | 0,06 | 60
[6 empty] | gēlu vizualizācijas iekārta ar datoru | 37 x 21 x 28 | 1 |  | 20 |  | komplektācijā ietilpst UV avots
[6 empty] | ūdens destilēšanas aparāts | 305 x 400 x 545 | 1 | 0.06 | 22 |  | izmantojams mikrobioloģijā, molekulāraja bioloģijā, AEŠH tīrības pakāpes ūdens sagatavošanai, 0,055 uS/cm
[6 empty] | galda plūsmas citometrs | 25.4 x 51.5x59 | 1 |  | 50 |  | easyCyte8HT ekvivalenta automatizēta lāzeriekārta dzīvnieku un cilvēka šūnu kvantitatīvai analīzei šķīdumā, Automātiska paraugu kvantitatīva analīze (līdz 96 paraugiem) pēc 5-8 parametriem
[6 empty] | mini-centrifūga microspin | 200x240x125 mm | 2 | 2x0,06 | 2x3,5 |  | kompakta, viegli vadāma galda centrifūga, Mēģeņu rotors ar 12 paraugu vietām ir paredzēts Ependorfa veida mikromēģeņu un tām analogu mēģeņu ievietošanai, Rotors ir izgatavots no alumīnija, aprīkots ar fiksējošu vāku un iekļauts centrifūgas standarta komplektā.
[6 empty] | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji |  | 2 | 2x0,5 | 2x1,5 | nav | pieslēdzamas no rozetēm laboratorijas galdos
Farm | [5 empty] | laboratorijas svari līdz 0,001 g gab. 15, |  | 1
Farm | [5 empty] | nosūcējs ar uztvērējtrauku |  | 2 |  | 1.5 |  | paredzēts spirta vai bufera atlikumu nosūkšanai no Ependorfa mēģeņu sieniņām DNS (RNS) attīrīšanas procesa laikā, kā arī citu makromolekulu atkārtotas izgulsnēšanas procesos, vakuums, ārējais barošanas bloks
[6 empty] | vortex iekārta, | 90x150x80 | 2 |  | 2x1,1 |  | paraugu samaisīšana mēģenēs , ilgstoša maisīšana; īslaicīga maisīšana; (īslaicīgās maisīšanas režīms ieslēdzas piespiežot mēģeni pie galviņas)
[6 empty] | pipetēšanas palīgs, |  | 4 | 0.05 | 0.3 |  | savietojams ar seroloģiskajām pipetēm, ar ievilkšanas un izspiešanas funkciju
Farm | [5 empty] | multikanālu automātiskās mikropipetes |  | 4 |  |  |  | 8 kanāli, 20-300 ul tilpuma diapazons, saderība ar vienreiz lietojamiem uzgaļiem
[6 empty] | Ependorph centrifūga ar dzesēšanu, | 635x580x335 |  |  | 60 |  | centrifūga, kas ir izstrādāta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm ar tilpumu no 10 līdz 50 ml, nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā, diapazons no -10 grādiem līdz +25 grādiem pēc Celsija
514 | Darba vietu dala |  |  | 40
[5 empty] | darba galdi |  | 76-140-70 | 7
[5 empty] | Biroja krēsli |  |  | 10 |  |  |  | regulējamu augstumu, sagāzumu
[5 empty] | Skapis ar durvim |  | 180-60-30 | 5
[5 empty] | Skapis ar plauktiem |  | 180-60-30 | 3
[6 empty] | Datori ar monitoriem |  | 8
[6 empty] | dators, |  | 4
Farm |  |  |  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 65-65-65 | 7 |  |  | nav | 5 gab ar atvilknēm; 5 gab. ar veramām durvīm
[5 empty] | virsdrēbju pakaramais |  |  | 1 |  |  |  | brīvi stāvošs, 8 pakaramie
[5 empty] | sienas plaukts |  |  | 10 |  |  |  | stiprināms pie sienas, dokumentu un grāmatu glabāšanai
522 | Farmakognozijas un biofarmācijas zinātniskā lab. 522 | vecais nosaukums - Farmaceitiskās farmakognozijas z.l. |  | 80.65 | [6 empty] | ir | velkmes skapis, ventilācija(+), izlietne, ūdens un elektrības pievadi, flīzēta grīda, internets, telefons, gāzes pievads. Telpām jābūt atdalītām, darba vietām jābut atsevišķi no laboratorijas, kurās strādā ar ķimiskām vielām un aparatūras telpas, un akstās istabās, kurā ir pastāvīgs troksnis no darbojošās aparatūras, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.66 no 04.02.2003 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” un Nr. 189 no 21.05.2002 ar grozījumiem 03.10.2009 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskām vielām”. Telpu (laboratorijas, aparatūras un aukstās istabas) ventilācijām jābut atdalītām no darba vietu ventilācijām saskaņā ar MK noteikumiem Nr.325 no 15.05.2007 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskājām vielām darba vietās” un MK noteikumu Nr.803 no 29.09.2008 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās”. Ķīmisko vielu uzglabāšanas skapis ar nosūcēju, pamatojums sk. Augstāk.
522 | Laboratorijas daļa
[5 empty] | Velkmes skapis |  | 240-180-70 | 1 |  |  | ir | keramiska virsma; 2 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes, gāzes pievads
[5 empty] | Laboratorijas galds |  | 90-130-70 | 8 |  |  |  | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 4 elektrības rozetes ; 2 ūdens krāni ar izlietnēm;
[5 empty] | Laboratorijas galds |  | 90-130-6-70 | 5 |  |  |  | novietots pie sienas, svaru un žāvēšanas skapja novietošanai, melamīna virsma
[5 empty] | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 90-140-65 | 2 |  |  |  | keramiska virsma un keramiska materiāla izlietne, izmēri: ūdens pievads
[5 empty] | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 80-65-65 | 5 |  |  | nav | 2 gab ar atvilknēm; 2 gab. ar veramām durvīm
[5 empty] | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  | 200-120-40 | 3 |  |  |  | ar stiklotām divviru durvīm
[5 empty] | Reaģentu skapis |  | 200-120-40 | 2 |  |  |  | Skapis ar nosūcēju, ķimiski izturīgs, pieslēgts ventilācijai.
[5 empty] | Skapis |  | 209-120-55 | 2 |  |  |  | Skapis ar durvīm un plauktiem, ķimiski izturīgs..
[5 empty] | Laboratorijas krēsli |  |  | 8 |  |  |  | ar regulējamu augstumu (līdz 75cm) un atzveltni, neslidena sēdvieta un atzveltnes virsma, mitrā uzkopšana.
[6 empty] | polarimetri, | 12,5-22 – 25 | 1 | 0.08 | 5
[6 empty] | densiometri, | 24-48-35 | 2 | 0.1 | 20
[6 empty] | termostats, | 12,5-22 – 25 | 1 | 0.08 | 5
[6 empty] | ledusskapis, | 180-56-60 | 2 | 0,1 | 70
[6 empty] | mikroskops, |  | 3
[6 empty] | konfokālais mikroskops, | 200-70-50 | 1
[6 empty] | ūdens vanna ar kustīgu grīdu ekstraktu gatavošanai |  | 1
[6 empty] | ledus saldēšanas iekārta |  | 1 |  | 50 |  | ledus ģenerators smalkā ledus saldēšanai pieslēdzams pie ūdens un kanalizācijas, tilpne 20l
[6 empty] | pipetēšanas palīgs, |  | 4 | 0.05 | 0.3 |  | savietojams ar seroloģiskajām pipetēm, ar ievilkšanas un izspiešanas funkciju
[6 empty] | multikanālu automātiskās mikropipetes |  | 4 |  |  |  | 8 kanāli, 20-300 ul tilpuma diapazons, saderība ar vienreiz lietojamiem uzgaļiem
[6 empty] | automātisko pipešu komplekti ar turētāju |  | 4 |  |  |  | Komplektā ietilpst 5 pipetes - 0-2 ul, 2-20 ul, 10-100 ul, 50-200 ul, 200-1000 ul un turētājs
[6 empty] | nanodrop DNS un RNS mērījumiem komplektā ar datoru, | 14x21x14 | 1 | 0.03 | 2.1 |  | multi-paraugu mikrotilpumu UV spektrofotometrs DNS/RNS koncentrācijas un tīrības noteikšanai (260/280), komplektā ietilpst dators un programmatūra
[6 empty] | lamināri PCR reakciju maisījumu sagatavošanai, | 1245x585x585 | 2 |  | 58 |  | Boksi ir aprīkoti ar baktericīdo caurplūdes UV recirkulatoru AR, kas nodrošina pastāvīgu dezinfekciju boksa iekšpusē darba laikā. Aparāti ir rekomendēti darbam ar bīstamiem infekcijas un vīrusu materiāliem, DNS/ RNS amplikoniem
[6 empty] | ūdens termostats | 280х390х270 mm | 2 | 1 | 8 |  | ūdens temperatūras uzturēšanai diapazonā no +25°C līdz +100 °C,
[6 empty] | vortex iekārta, | 90x150x80 | 2 |  | 2x1,1 |  | paraugu samaisīšana mēģenēs , ilgstoša maisīšana; īslaicīga maisīšana; (īslaicīgās maisīšanas režīms ieslēdzas piespiežot mēģeni pie galviņas)
[6 empty] | gēlu elektroforēzes iekārtas, | 20x10x30 |  |  |  |  | agarozes geliem, ar ķemmi 8 paraugiem, UV-caurlaidīga gēlu plātne, 7x10 cm
[6 empty] | ledusskapis ar saldētavu, | 150-60-50 | 1 | 0.8 |  | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
[6 empty] | mikroviļņu krāsns | 482 x 283 x 380 | 1 | 0.7 | 3 |  | lietojama produktu karsēšanai, regulējama jauda, ietilpība 20l
[6 empty] | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji | 190x275x100 | 2 | 2x0,5 | 2x3.3 | nav | pieslēdzamas no rozetēm laboratorijas galdos, digitālais magnētiskais maisītājs ar sildīšanu, kas ir paredzēts laboratorijām ar augstām prasībām. Aparāts nodrošina temperatūras un rotācijas ātruma digitālo iestatīšanu.
[6 empty] | Ledusskapis | 150-60-50 | 1 | 0.8 |  | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
[6 empty] | ultracentrifūga, | 41-56-67 | 1 | 1.3 | 120
grīdas centrifūga,
[6 empty] | galda centrifūga, | 34-64-55 | 1 | 1.7 | 80 |  | komplektācijā ietilpst rotori 15ml un 50ml mēģenēm, Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml, 0-3000 apgr/min,
[6 empty] | galda liofilizators, |  | 1
[6 empty] | maisītājs kratītājs ar dzesēšanu, | 35-18-22 | 1 | 0.5 | 2
521 | Darba vietu daļa | [10 empty] | Darba vietu dala atrodas visi aparaturas iekartu vadibas datori ar operatoru darba vietām. Atdalīta ar stikla sienu no lab.daļas
[5 empty] | darba galdi |  | 76-140-70 | 8
[5 empty] | Biroja krēsli |  |  | 8 |  |  |  | regulējamu augstumu, sagāzumu
[6 empty] | Datori ar monitoriem |  | 8
[5 empty] | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 70-65-65 | 8 |  |  |  | ar atvilknēm
[5 empty] | sienas plaukts |  |  | 4 |  |  |  | stiprināms pie sienas, dokumentu un grāmatu glabāšanai
[5 empty] | Skapis ar durvim |  | 180-60-30 | 5
[5 empty] | Skapis ar plauktiem |  | 180-60-30 | 3
[5 empty] | virsdrēbju pakaramais |  |  | 1 |  |  |  | brīvi stāvošs, 8 pakaramie
568 | Kabinets profesorei |  | 1 | 20,18 | [7 empty] | Internets, telefons, elektrība
[5 empty] | darba galdi |  | 76-140-70 | 3
[5 empty] | Biroja krēsli |  |  | 3
[5 empty] | Krēsli |  |  | 5
Skapis ar plauktiem vaļējs
Skapis ar plauktiem slegts
[5 empty] | virsdrēbju pakaramais |  |  | 1 |  |  |  | brīvi stāvošs, 8 pakaramie
Farm |  |  |  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 65-65-65 | 3 |  |  | nav | 2 gab ar atvilknēm; 1 gab. ar veramām durvīm
[5 empty] | sienas plaukts |  |  | 3 |  |  |  | stiprināms pie sienas, dokumentu un grāmatu glabāšanai
518 vai pagr | 518 Šūnu istaba | Aprakstīta farmokologu sadaļā
508 | Sterilizācijas telpa |  |  | 10 |  | autoklāvs, termostats trauku žāvēšanai, trauku mazgāšanas mašīna, ledus mašīna, dejonizēta ūdens un destilētā ūdens aparāti | [5 empty] | Ventilācija, izlietne - ūdens pievads pie sienas no ieejas skatoties pa labi vai pa kreisi - atsevišķs pievads trauku mazgājamai mašīnai, labs apgaismojums, flīzēta grīda, sienas, strāvas kontakti pie pretējām sienām(vismaz 6+6), ja skatās no ieejas. Laboratorijas telpas plānošanā var izmantot Nacionālā veselības institūta (National Institutes of Health (NIH)) rekomendācijas, telpu sienām, grīdām, griestiem jābut ķīmiski drošām un jāatbilst ķīmisko un bioloģisko laboratoriju drošas kopšanas prasībām.
[5 empty] | Laboratorijas galds |  | 90-130-70 | 2 |  |  |  | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 4 elektrības rozetes ; 2 ūdens krāni ar izlietnēm;
[5 empty] | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 90-140-65 | 1 |  |  |  | keramiska virsma un keramiska materiāla izlietne, izmēri:
[5 empty] | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 80-65-65 | 1 |  |  |  | 2 gab ar atvilknēm;
[5 empty] | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  | 200-120-40 | 1 |  |  |  | ar stiklotām divviru durvīm
[5 empty] | Laboratorijas krēsli |  |  | 2 |  |  |  | ar regulējamu augstumu (līdz 75cm) un atzveltni, neslidena sēdvieta un atzveltnes virsma, mitrā uzkopšana.
[6 empty] | autoklāvs | 78-54-81 | 1 | 5 | 150 |  | novietojams uz galda
[6 empty] | termostats trauku žāvēšanai | 76-55-71 | 1 | 2 | 60 |  | novietojams uz galda
[6 empty] | trauku mazgāšanas mašīna | 90-70-70 | 1 | 1 | 100 |  | ūdens pievads, novade uz kanalizāciju
[6 empty] | ledus mašīna | 113-60-63 | 1 |  | 63 |  | 9kWh eletrības patērīnš, 13A
[6 empty] | kompakta ūdens attīrīšanas iekārta |  | 1
[6 empty] | dejonizēta ūdens un destilēta ūdens aparāts | 55-40-31 | 1 | 0.6 | 40
533 | Aparatūras telpa |  |  | 15
[5 empty] | Velkmes skapis |  | 280-180-90 | 1 |  |  | ir | keramiska virsma; 2 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes, gāzes pievads
[5 empty] | Laboratorijas galds |  | 90-130-70 | 6 |  |  |  | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 4 elektrības rozetes ;
[5 empty] | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 90-140-65 | 1 |  |  |  | keramiska virsma un keramiska materiāla izlietne, izmēri:
[5 empty] | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 80-65-65 | 6 |  |  | nav | 2 gab ar atvilknēm; 4 gab. ar veramām durvīm
[5 empty] | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  | 200-120-40 | 1 |  |  |  | ar stiklotām divviru durvīm, ventilāciju(atsūc gaisu)
[5 empty] | Laboratorijas krēsli |  |  | 6 |  |  |  | ar regulējamu augstumu (līdz 75cm) un atzveltni, neslidena sēdvieta un atzveltnes virsma, mitrā uzkopšana.
[6 empty] | šķidruma hromatogrāfs ar UV, fluorescences detektoru un masspektrometru, | 60-120-70 | 1 |  | 50 |  | 5000VA 15 A
potenciometri,
[6 empty] | fluorimetri, | 71x 76x 35 | 1 | 0.3 | 80
[6 empty] | spektroforometri UV un infrasarkanās gaismas, | 24-48-35 | ? | 0.1 | 20
[6 empty] | ledusskapis, | 180-56-60 | 2 | 0,1 | 70
[6 empty] | qPCR aparāts | 51-26-50 | 1 | 0.9 | 50 |  | nepieciešams stabils galds
[6 empty] | PCR aparāts, | 40x30x40 | 2 |  | 2x11,4 |  | 96-lauciņu termosaikleris PCR reakcijām ar skārienjutīgu LCD programmēšanas bloku, 0,2 ml stobriņiem, USB, ekvivalents Veriti
[6 empty] | pipetēšanas palīgs, |  | 4 | 0.05 | 0.3 |  | savietojams ar seroloģiskajām pipetēm, ar ievilkšanas un izspiešanas funkciju
[6 empty] | ultracentrifūga, | 41-56-67 | 1 | 1.3 | 120
grīdas centrifūga,
Ultratorex
ultreaskaņas vanna
[6 empty] | galda centrifūga, | 34-64-55 | 1 | 1.7 | 80 |  | komplektācijā ietilpst rotori 15ml un 50ml mēģenēm, Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml, 0-3000 apgr/min,

## FK
| Farmakoloģijas katedra |  |  | 150.49
FK | Telpas nosaukums |  | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs a-p-dz, cm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
525FK | Neiro-, psiho, imunofarmakoloģijas zinātniskā laboratorija | Doktorantu pētniecības darbu nodrošināšana, Zinātniskie pētījumi |  | 89.99 | [7 empty] | Ventilācija, 2 izlietnes, i-nets. Telpām jābūt atdalītām, darba vietām jābut atsevišķi no laboratorijas, kurās strādā ar ķimiskām vielām un aparatūras telpas, un akstās istabās, kurā ir pastāvīgs troksnis no darbojošās aparatūras, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.66 no 04.02.2003 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” un Nr. 189 no 21.05.2002 ar grozījumiem 03.10.2009 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskām vielām”. Telpu (laboratorijas, aparatūras un aukstās istabas) ventilācijām jābut atdalītām no darba vietu ventilācijām saskaņā ar MK noteikumiem Nr.325 no 15.05.2007 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskājām vielām darba vietās” un MK noteikumu Nr.803 no 29.09.2008 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās”. Ķīmisko vielu uzglabāšanas skapis ar nosūcēju, pamatojums sk. Augstāk.
| Darba vietu dala |  |  | 40
[5 empty] | darba galdi |  | 76-140-70 | 10
[5 empty] | Biroja krēsli |  |  | 10 |  |  |  | regulējamu augstumu, sagāzumu
[5 empty] | Skapis ar durvim |  | 180-60-30 | 3
[5 empty] | Skapis ar plauktiem |  | 180-60-30 | 4
[6 empty] | Datori ar monitoriem |  | 8
[6 empty] | dators, |  | 4
[5 empty] | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 65-65-65 | 10 |  |  | nav | 5 gab ar atvilknēm; 5 gab. ar veramām durvīm
[5 empty] | virsdrēbju pakaramais |  |  | 1 |  |  |  | brīvi stāvošs, 8 pakaramie
[5 empty] | sienas plaukts |  |  | 10 |  |  |  | stiprināms pie sienas, dokumentu un grāmatu glabāšanai
[5 empty] | Laboratorijas galds |  |  | 6
[5 empty] | Laboratorijas krēsls |  |  | 6
[5 empty] | laboratorijas skapis |  |  | 4 |  |  |  | Plauktu attālumu iespējams mainīt
[5 empty] | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  |  | 4
[5 empty] | sienas skapis |  |  | 4
[5 empty] | Darba galds |  |  | 4
[5 empty] | Krēsls |  |  | 4
[5 empty] | Skapis |  |  | 2
| Pagrabā 039 |  |  |  |  | Passive avoidance testa instruments |  | 1
[6 empty] | Active avoidance testa instruments |  | 1
[6 empty] | muskuļu spēka mērītājs žurkām |  | 1
[6 empty] | ventilējamie skapji dzīvnieku turēšanai |  | 2 |  |  |  | ar temperatūras kontroli un dienas-nakts režīmu
[6 empty] | PolarStar Optima iekārta absorbcijas, luminiscences, fluorescences noteikšanai |  | 1
[6 empty] | Kriotoms |  | 1
[6 empty] | ledusskapis ar saldētavu |  | 1
[6 empty] | leduskapis ar saldētavu |  | 1
[6 empty] | analītiskie svari ar precizitāti līdz 0.00001g |  | 1
[6 empty] | Automātisko pipešu komlekti ar pipešu statīviem |  | 2
spin-off centrifūgas
[6 empty] | vortex tipa maisītāji |  | 2
[6 empty] | galda termostats Ependorf mēģenēm |  | 1
[6 empty] | Ependorf mēģeņu galda centrifūga |  | 1
[6 empty] | Grīdas centrifūga |  | 1
510 FK | Dzīvnieku šūnu laboratorija | Doktorantu pētniecības darbu nodrošināšana, Zinātniskie pētījumi |  | 10.25 | [7 empty] | Ventilācija, izlietne, i-nets, dabas gāze, co2. Prasības tādas pašas kā Cilvēku šūnu telapi. Plānojot telpas jāņem vērā durvju platums - laboratorijās jābut vismaz 1m, lai telpās var iedabūt aprīkojumu, kā arī jāatrisina gāzes balonu novietošana un co2 un dabas gāzes pievads šūnu istabām. CO2 baloniem jābut vismaz 2, lai var pārslēgt no tukšā uz pilno un tukšo nomainīt.
[5 empty] | galds |  | 92-222-60 | 1 |  | 25 |  | keramiska virsma
[5 empty] | krēsls |  |  | 3 |  | 5 |  | uz riteniem, ar atzveltni
[5 empty] | skapis halātiem un apaviem |  | 185-155-60 | 1 |  | 60
[5 empty] | skapis tīrīšanas līdzekļiem |  | 185-50-60 | 1 |  | 40
[5 empty] | skapītis uz riteņiem |  | 85-70-55 | 3 |  | 30 |  | bīdāms zem galda
[5 empty] | sienas plaukts |  | 80-200-40 | 2 |  | 40 |  | ar stikla durtiņām
telpa aprīkota ar UV griestu lampām, kas ieslēdzas atsevisķi no parastā apgaismojuma.
[6 empty] | Laminārs | 226-127-80 | 2 | 1,2 | 240 | dabasgāze | ar gāzes pievada iespējām
[6 empty] | CO2 inkubators | 92-63-69 | 1 | 1,5 | 90 | CO2
[6 empty] | ledusskapis ar saldētavu | 144-56-60 | 1 | 0,1 | 70
[6 empty] | Laboratorijas mehāniskā centrifūga | 47-40-23,5 | 1 | 0,2 | 15 |  | ar rotoriem 15 un 50 ml stobriņiem, kā arī 2 ml ependorfu stobriņiem
[6 empty] | Termostats Eppendorf meģenēm | 12,5-22 – 25 | 1 | 0.08 | 5 |  | Iespēja sildīt dažāda lieluma mēģenes un centrifūgas stobriņus.
511FK | Cilvēku šūnu laboratorija | Doktorantu pētniecības darbu nodrošināšana, Zinātniskie pētījumi |  | 10.25 | [7 empty] | Ventilācija, izlietne, i-nets, dabas gāze, CO2. Laboratorijas telpām, kurās notiks darbības ar šūnām, ir jāatbilst Eiropas standarta EN12469:2000 Par mikrobioloģiskās drošibas prasībām kabinetos un Komisijas direktīvai 2003/94/EK no 08.10.2003, rekomendējoši ir Amerikas Nacionālais standarts NSF/ANSI-49 (1992) par biorisku, papildināts ar NSF/ANSI49 (2002 un NSF/ANSI49-02e(2002); EPA un U.S. Enerģijas dapartamenta ieteikumus “Optimizing Laboratory Ventilation Rates”; Austrālijas standarts AS2252.1 un AS2252.2 par personāla aizsardzību; Kanādas standarts CSA Z316.3-95 par bioloģisko drošību telpās; Janpānas standarts JIS K 3800 (JACA) par Otrās klases bioloģisko drošību telpās; Dienvidāfrikas standarts SABS 0226:2001 par pirms un pēc testi mikrobioloģiskās drošibas kabinetiem. Plānojot telpas jāņem vērā durvju platums - laboratorijās jābut vismaz 1m, lai telpās var iedabūt aprīkojumu, kā arī jāatrisina gāzes balonu novietošana un co2 un dabas gāzes pievads šūnu istabām. CO2 baloniem jābut vismaz 2, lai var pārslēgt no tukšā uz pilno un tukšo nomainīt.
[5 empty] | galds |  | 92-222-60 | 1 |  | 25 |  | keramiska virsma
[5 empty] | krēsls |  |  | 3 |  | 5 |  | uz riteniem, ar atzveltni
[5 empty] | skapis halātiem un apaviem |  | 185-155-60 | 1 |  | 60
[5 empty] | skapis tīrīšanas līdzekļiem |  | 185-50-60 | 1 |  | 40
[5 empty] | skapītis uz riteņiem |  | 85-70-55 | 3 |  | 30 |  | bīdāms zem galda
[5 empty] | sienas plaukts |  | 80-200-40 | 2 |  | 40 |  | ar stikla durtiņām
telpa aprīkota ar UV griestu lampām, kas ieslēdzas atsevisķi no parastā apgaismojuma.
[6 empty] | Laminārs | 226-127-80 | 2 | 1,2 | 240 | dabasgāze | ar gāzes pievada iespējām
[6 empty] | CO2 inkubators | 92-63-69 | 1 | 1,5 | 90 | CO2
[6 empty] | ledusskapis ar saldētavu | 144-56-60 | 1 | 0,1 | 70
[6 empty] | Laboratorijas mehāniskā centrifūga | 47-40-23,5 | 1 | 0,2 | 15 |  | ar rotoriem 15 un 50 ml stobriņiem, kā arī 2 ml ependorfu stobriņiem
[6 empty] | Termostats Eppendorf meģenēm | 12,5-22 – 25 | 1 | 0.08 | 5 |  | Iespēja sildīt dažāda lieluma mēģenes un centrifūgas stobriņus.

## MBK
| Medicīnas bioķīmijas katedra |  |  | 144
MBK | Telpas nosaukums |  | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs a-p-dz, cm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
519 MBK | Slāpekļa oksīda izpētes laboratorija | Doktorantu pētniecības darbu nodrošināšana, Zinātniskie pētījumi. | 10 | 72 | [7 empty] | 2 velkmes skapji, laboratorijas galdi- virsmas, zem kurām ir skapīši un atvilktnes; dziļā izlietne, piemērota laboratorijām (piem. metāla).Pieeja internetam.
|  | Darba vietas | 5 | 27
519 |  | Zinātniskā laboratorija | 10 | 45
MBK |  |  |  |  | Biroja galdi 10 darbiniekiem, |  |  | 10
MBK |  |  |  |  | 15 krēsli; |  |  | 15
MBK |  |  |  |  | laboratorijas krēsli (augstie)- 5. |  |  | 5
MBK |  |  |  |  | galds- 1, |  |  | 1
[6 empty] | mikroviļņu krāsns |  | 1
[6 empty] | tējkanna, elektriskā |  | 1
MBK |  |  |  |  | Datortehnika. | [6 empty] | datori, printeris, kopētājs, skaneris, kamera. pieslēgts no rozetes sienā. Atrodas uz darba virsmas.
MBK |  |  |  |  | Žalūzijas.
MBK |  |  |  |  | Skapis bibliotēkai- 1. |  |  | 1
MBK |  |  |  |  | Skapis maiņas drēbēm- 1. |  |  | 1
MBK |  |  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem |  |  | 1
MBK |  |  |  |  | Laboratorijas darba virsmas | [6 empty] | Ar iespēju pieslēgt elektrisko strāvu (rozetes), skapīši zem virsmas un plaukti virs virsmas.
MBK |  |  |  |  | Virsmas aparatūras novietošanai | [6 empty] | Ar iespēju pieslēgt elektrisko strāvu (rozetes), skapīši zem virsmas
MBK | [5 empty] | Automātisko pipešu komplekts ar statīvu |  | 3 |  |  |  | Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | daudzkanālu pipete |  | 2 |  |  |  | Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | ūdens destilēšanas aparāts | 60-30-40 | 1 |  | 15 |  | pieslēgts no rozetes sienā. Var būt uz virsmas vai piekārts pie sienas.
MBK | [5 empty] | hibridizācijas krāsniņa; | 65-60-55 | 2 |  | 40 |  | pieslēgts no rozetes sienā. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | koncentrators; | 30-32-53 | 1 | 180w | 31 |  | pieslēgts no rozetes sienā. Atrodas uz darba virsmas. Apkārt jābūt min 15 cm brīvas telpas, pasargāts no tiešiem saules stariem, 30cm attālumā no citiem aparātiem.
MBK | [5 empty] | analītiskie svari | 34-21-34 | 1 | 12w | 6.6 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | Laboratorijas svari | 9-22-26 | 1 | AC 220V, 50/60Hz, DC 12V/550mA | 3.7 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | spektrofotometrs; | 26-65-56 | 1 | 250w | 26 |  | pieslēgts no rozetes sienā koplektā ar darotu un printeri
MBK | [5 empty] | pH- metri; | 6-23-18 | 2 | 110 VAC/220 VAC,50/60Hz | 1.25 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | elektroforēzes aparāts- horizontāls | 8-24-13 | 3 |  | 1 |  | pieslēgts pie līdzstrāvas devēja. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | elektroforēzes aparāts- vertikāls | 20-30-15 | 2 |  | 2.5 |  | pieslēgts pie līdzstrāvas devēja. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | Slapjas elektroblotēšanas aparāts (Wet Electro Blotting Unit) | 13- 21-20,5 | 1 |  | 2.5 |  | pieslēgts pie līdzstrāvas devēja. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | līdzstrāvas devēji | 8,5-21-25 | 4 | 75w | 1.1 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | saldētava- 2 gab., |  | 2 |  |  |  | - 20° C, pieslēgts no rozetes sienā. Atrodas uz grīdas.
MBK | [5 empty] | ledusskapis- 2 gab.; |  | 2 |  |  |  | pieslēgts no rozetes sienā. Atrodas uz grīdas.
MBK | [5 empty] | vorteksi- 2 gab.; | 12.0-12.0-17.0 | 4 | 30w | 1.7 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji | 10-15-15 | 3 |  | 0.5 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā
MBK | [5 empty] | kratītāji- 2 gab.; | 43-23-23 | 2 |  | 3.7 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | Videositēma ar UV transiluminātoru | 50- 40-58 | 1 |  | 20 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | velkmes skapji – 2; | 240-180-70 | 2 |  |  |  | keramiska virsma; 2 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes. Atrodas uz grīdas.
MBK | [5 empty] | galda sausā bloka termostati – 2; | 21-23-11 | 2 | 165w | 3.1 |  | 1. ar dzesēšanas iespējām, 2. 24-100° C. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | fluorescences mikroskops – 1; | 40-30-60 | 1 |  | 7 |  | ar fotografēšanas iespējām, komplektā ar datoru. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | sniega mašīna, | 150-150-60 | 1 |  | 40 |  | pieslēgts no rozetes sienā. Atrodas uz grīdas.
MBK | [5 empty] | filmu attīstīšanas aparāts, | 52-77-67 | 1 | 50/60Hz, 20 amp max | 114 |  | pieslēgts no rozetes sienā. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | centrifūgas 2 gab., | 35,5-63-60 | 2 | 1,01kw | 78 |  | maināmiem rotoriem, maināmu temperatūras režīmu un taimeri; Atrodas uz darba virsmas. pieslēgts no rozetes sienā.
MBK | [5 empty] | elektroforēzes iekārta elektroforēzei pulsējošā laukā | 40-35-50 | 1 |  | 7 |  | pieslēgts pie līdzstrāvas devēja. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | vienas šūnas elektroforēzes aparāts (SCGE) | 6,5-31-32 | 1 |  | 2.5 |  | pieslēgts pie līdzstrāvas devēja. Atrodas uz darba virsmas.
MBK | [5 empty] | Sterilizātors (autoklāvs) | 100-40-40 | 1 |  | 50 |  | pieslēgts no rozetes sienā. Atrodas uz grīdas.

## MIKROB
| MIKROBIOLOĢIJA |  |  | 77.04
Mikrob | Telpas nosaukums |  | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs a-p-dz, cm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
516 Mikrob | Medicīnas mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija | Doktorantu pētniecības darbu nodrošināšana, Zinātniskie pētījumi | 7 | 37.79 | [7 empty] | Ventilācija atseviški no darba istabas un mikroskopijas telpas, velams ar HEPA filtriem (notur bakterijas, sikas daļiņas); velkmes skapis ar rozeti sienā, laminārās plūsmas bokss darbam ar baktērijām, 3 izlietnes, internets, dabas gāze, rozetes pie darba virsmām
|  |  |  | 29.25 | galdi:
[5 empty] | Laboratorijas galds |  | 90-130-6-70 | 7 |  |  |  | novietots pie sienas vai telpas vidū, melamīna virsma, virs galdiem kopa 6 plaukti materiālu novietošanai ;
Mikrob |  |  |  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 80-65-65 | 7 |  |  |  | 5 gab. ar veramām durvīm, 2 - ar atviknēm
[5 empty] | krēsli |  |  | 7 |  |  |  | ar regulējamo augstumu
[5 empty] | Skapis ar plauktiem |  | 180-60-30 | 2 |  |  |  | dokumentu glabāšanai
Mikrob | [5 empty] | velkmes skapis, | 240-180-70 | 100% |  |  |  | keramiska virsma; 1 ūdens krāns ar izlietnēm; 2 elektrības rozetes, Atrodas uz grīdas.
Mikrob | [5 empty] | laminārās plūsmas bokss-skapis, viens - darbam ar baktērijām un otrais - PCR maisījumu sagatavošanai | 1245x585x585 | 2 |  | 58 |  | izvietoti atseviškās zonās; pieslēgti no rozetes sienā. Boksi ir aprīkoti ar baktericīdo caurplūdes UV recirkulatoru AR, kas nodrošina pastāvīgu dezinfekciju boksa iekšpusē darba laikā. Aparāti ir rekomendēti darbam ar bīstamiem infekcijas un vīrusu materiāliem, DNS/ RNS amplikoniem
Mikrob | [5 empty] | real-time PCR aparāts - 1, |  | 1 |  |  |  | pieslēgti no rozetes sienā. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | PCR amplifikators - 1, |  | 1 |  |  |  | pieslēgti no rozetes sienā vai darba vorsmā. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | elektroforēzes iekārtas - 2, |  | 2 |  |  |  | pieslēgti pie līdzstravas devēja. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | pH- metri; | 6-23-18 | 1 | 110 VAC/220 VAC,50/60Hz | 1.25 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | elektroforēzes aparāts- vertikāls | 20-30-15 | 2 |  | 2.5 |  | pieslēgts pie līdzstrāvas devēja. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | Slapjas elektroblotēšanas aparāts (Wet Electro Blotting Unit) | 13- 21-20,5 | 1 |  | 2.5 |  | pieslēgts pie līdzstrāvas devēja. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | līdzstrāvas devēji | 8,5-21-25 | 3 | 75w | 1.1 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | centrifūgas 2 |  | 2 |  |  |  | pieslēgti no rozetes sienā vai darba vorsmā. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | Automātisko pipešu komplekts ar statīvu -3, |  | 3
Mikrob | [5 empty] | Daudzkanālu pipete (1 gab), |  | 1
Mikrob | [5 empty] | sterilizators - 1, |  | 1 |  |  |  | pieslēgti no rozetes sienā vai darba vorsmā. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | Laboratorijas svari -1, |  | 1 |  |  |  | pieslēgti no rozetes sienā vai darba vorsmā. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | vortex 1, |  | 2 |  |  |  | pieslēgti no rozetes sienā vai darba vorsmā. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | termostats -1, |  | 1 |  |  |  | pieslēgti no rozetes sienā vai darba vorsmā. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | Datori un demonstrācijas iekārtas (1 komplekts), |  | 1 |  |  |  | dators pieslēgts no rozetes sienā. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | Datorprogrammatūra (1 komplekts |  | 1
Mikrob | [5 empty] | -80-C dzilas saldeshanas iekarta, |  | 1 |  |  |  | pieslēgti no rozetes sienā. Atrodas uz grīdas
Mikrob | [5 empty] | UV lampa pārvietojama |  | 1
Mikrob | [5 empty] | UV lampa pie sienas |  | 1
Mikrob | [5 empty] | ledusskapis ar saldētavu (1) | [5 empty] | pieslēgti no rozetes sienā. Atrodas uz grīdas
???Mikrob | sterīla palīgtelpa, iebūvēta mikrobiol. lab-jā |  | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | iebūvēta mikrobiol. lab-jā vēlams, augšajā labajā stūrī (tuvāk darba telpam), atdalīta ar plānām (vēlams, stikla) sienām, ventilācija ar HEPA filtriem, lai aizturētu sīkas daļiņas.
[5 empty] | Laboratorijas galds |  | 90-130-6-70 | 1 |  |  |  | novietots pie sienas vai telpas vidū, melamīna virsma
Mikrob |  |  |  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 80-65-65 | 1 |  |  |  | 1 gab. ar veramām durvīm
[5 empty] | krēsli |  |  | 1 |  |  |  | ar regulējamo augstumu
[6 empty] | ledusskapis ar saldētavu (1) |  | 1
517Mikrob | Mikroskopijas telpa | mikroskopēšanai un elektroforēzes rezultātu analīzei | 2 | 6 | [7 empty] | Iebūvēta Medicīniskā mikrobioloģijas laboratorijā, pilna gaismas izolācija!, atsevisķi ventilācija, velams ar HEPA filtriem; vēlamsizlietne, elektrība ( 2 rozetes sienā)
Mikrob |  |  |  |  | galdi - 3, |  | 90-130-6-70 | 3 |  |  |  | novietots pie sienas, melamīna virsma, virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 4 rozetes
[5 empty] | krēsli |  |  | 3 |  |  |  | ar regulējamo augstumu
Mikrob | [5 empty] | gaismas mikroskops |  | 1
Mikrob | [5 empty] | ivertetais fluorescentais mikroskops |  | 1
Mikrob | [5 empty] | skenējošas mikroskopijas aparāts |  | 1
Mikrob | [5 empty] | Automātisko pipešu komplekts ar statīvu |  | 1
Mikrob | [5 empty] | pie mikroskopa pieslēdzams dators un mikroskopa fotografēšanas iekārta ar datorprogrammatūru |  | 1 |  |  |  | dators, kamera pieslēgti no rozetes sienā. Atrodas uz darba virsmas.
Mikrob | [5 empty] | Digitāla fotografēšanas iekārta |  | 1
Mikrob | [5 empty] | Automātisko pipešu komplekts ar statīvu- 1, |  | 1
Mikrob | [5 empty] | UV gaismas transiluminators - 1 |  | 1
561 Mikrob | Kabinets profesoram |  | 2 | 8 | [6 empty] | nav | darba telpa atdalīta ar atsevišķo ventilāciju, datori, printeris, kopētājs pieslēgti no 2 rozetēm sienā,atrodas uz darba virsmas. Elektrība, telefons, internets
Mikrob |  |  |  |  | darba galdi |  | 76-140-70 | 2
Mikrob |  |  |  |  | Biroja krēsli |  |  | 2
Mikrob |  |  |  |  | Krēsli |  |  | 2
Mikrob |  |  |  |  | Skapis ar plauktiem vaļējs |  |  | 1
Mikrob |  |  |  |  | Skapis ar plauktiem slegts |  |  | 1
Mikrob |  |  |  |  | virsdrēbju pakaramais |  |  | 1 |  |  |  | brīvi stāvošs, 5 pakaramie
Mikrob |  |  |  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 65-65-65 | 3 |  |  |  | 2 gab ar atvilknēm; 1 gab ar veramāmā darvim
Mikrob |  |  |  |  | sienas plaukts |  |  | 2 |  |  |  | stiprināms pie sienas, dokumentu un grāmatu glabāšanai

## MF_citi
| 1557.69 |  | 340
Telpas nosaukums |  | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs a-p-dz, cm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
Vienvietīgie kab. (admin., profesori, studiju programmu direktori u.c.) | Kabinets |  | 20 | Galdi, krēsli, skapji
567- 564 Vienvietīgie kab. (profesori, studiju programmu direktori u.c.) | Kabinets |  | 8 15 | Galdi, krēsli, skapji
562, 563 Viesprofesoru telpa 2x10 | Kabinets | 2 | 8 10 | Galdi, krēsli, skapji
536,537,538, 539, 567 divviet. pasniedzēju telpas 16x15 | Kabinets | 2 | 12- 10 15 | Galdi, krēsli, skapji
trīsviet. pasniedzēju telpas 12x20 | Kabinets | 2 3 | 20 | Galdi, krēsli, skapji
2.stāvā visiem kopēja telpā Studiju lietvedība, metodiskie kabineti | Kabinets | 6 | 15 | Galdi, krēsli, skapji, lete | [6 empty] | Telpai jābūt funkcionāli sadalītai ar leti (~ 110 cm) un stikla starpsienu līdz griestiem. Darba vietas 6 lietveži. Otra puse - studentiem - vienlaicīgi ~10-20 studenti.
Katedras vadīt., lietvedis | Kabinets | 2 | 15
506 Lietvedības arhīva telpa 1x20 | Kabinets |  | 20 | Plaukti,slēdzami skapji, skapji. | [6 empty] | Var būt bez logiem, ar ventilāciju.
2.stāva Studentu pašpārvalde 1x40 | Kabinets | 7 | 40
544, 545 Ģimenes veselības izglītības centrs | Kabinets | 2 | 20 | Galdi, krēsli skapji
Konferenču zāle 1x30 |  | 25 | 30 | Konferenču galds, krēsli, slēdzams skapis ar stikladurvīm, galds | [6 empty] | Konferenču galds - transformējams, komplektējams
534 Rekreācijas telpa | Atpūta, virtuve | 10 | 30 | Virtuves iekārta ar izlietni, ledusskapis, mikroviļņu krāsns, elektriskā tējkanna, elektriskā plīts, tvaika nosūcējs, krēsli,galdi, atpūtas stūris, TV
527 Medicīnas fakultātes datorklase | Datorklase | 20 | 40 | Datorgaldi ar palikti klaviatūrai, krēsli, galds, interaktīvā tāfele
507 Mācību prakses laboratorija | Mācību prakses ar mulāžām / neatliekamā palīdzība, klīniskās aprūpes pamati | 40 | 60 | Galdi, krēsli, skapji ar stikla durvīm, slēdzami. Prezentācijas tehnika, ekrāns, pārvietojama tāfele | [6 empty] | Starp abām mācību laboratorijām ir trokšu slāpējoša, transformējama siena.
509 Mācību prakses laboratorija | Mācību prakses ar mulāžām / neatliekamā palīdzība, klīniskās aprūpes pamati | 20 | 30 | Galdi, krēsli, skapji ar stikla durvīm, slēdzami. Prezentācijas tehnika, ekrāns, pārvietojama tāfele | [6 empty] | Starp abām mācību laboratorijām ir trokšu slāpējoša, transformējama siena.
Epidemioloģijas laboratorija | laboratorija | 12 | 75.19 | Galdi, krēsli, skapji
540, 541, 542 Semināru telpas |  | 20/30/100 |  | Krēsli ar paliktni rakstīšanai, prezentācijas tehnika, galds, krēsls pasniedzējam, tāfele, ekrāns | [6 empty] | 100 vietīgajā auditorijā interaktīvā tāfele

## 3 stāvs
| 3 stāva laboratorijas - trīs |  |  | 200.61
| Telpas nosaukums |  | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs a-p-dz, cm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
302 ?3 stāvs | MF Mikroskopijas laboratorija | Vispārējā Patoloģija, Orgānu un sistēmu patoloģija, Patoloģija | 22 | 40 | galdi, |  |  | 22 |  |  |  | galdi, krēsli, ventilācija, mikroskopi, datori tīklā
[5 empty] | krēsli |  |  | 25
[6 empty] | Mikroskopijas apmācību sistēma ar 10 studentu Mikroskopiem un HD kamerām + 1 pasniedzēja mikroskopu ar HD kameru. |  | 10
[6 empty] | Interaktīvā tāfele, |  | 1
[6 empty] | 10 datori tīklā, |  | 10
[6 empty] | Mikroskopi |  | 20
[6 empty] | Fluorescentās mikroskopijas aparāts 1, |  | 1
[6 empty] | UV gaismas transiluminators - 1 |  | 1
304 3 stāvs | MF Laboratorija /slapjā |  | 22 | 80 | Laboratorijas galdi studentiem ar plauktiņiem |  |  | 4 |  |  |  | 2 velkmes skapji, laboratorijas mēbeles, izlietnes (metāla, dziļās), ventilācija, flīzēta grīda, iespēja pieslēgt elektrisko strāvu pie katras darba vietas. Vēlama dabīgās gāzes piegāde. Pieeja internetam. Ekrāns projektoram.
[5 empty] | Galds pasniedzējam |  |  | 1
[5 empty] | Galdi iekārtām |  |  | 2
[5 empty] | Skapji reaģentu un trauku glabāšanai |  |  | 2
[6 empty] | Velkmes skapji | 240-180-70 | 2 |  |  |  | keramiska virsma; 2 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes
[5 empty] | krēsli |  |  | 25
[5 empty] | žalūzijas | [6 empty] | ar iespēju aptumšot telpu
[6 empty] | Automātisko pipešu komplekts ar statīvu |  | 10
[6 empty] | taisnstrāvas iekārtas elektroforēzei | 8,5-21-25 | 10 | 75w | 1.1 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | horizontālās elektroforēzes kameras | 8-24-13 | 10 |  | 1 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | vertikālās elektroforēzes kameras | 20-30-15 | 10 |  | 2.5 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | statīvi kolonnām |  | 20 |  |  |  | Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | hromatogrāfijas kolonnas |  | 20 |  |  |  | Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | peristaltiskie sūkņi |  | 10 |  |  |  | Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | transiliminātors | 15-30-25 | 1 |  | 4 |  | Pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | PCR aparāti | 30-30-40 | 2 |  | 5 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | lēngaitas centrifūgas, mazā | 25-29-45 | 1 | 180w | 9 |  | pieslēgts no rozetes sienā
[6 empty] | lēngaitas centrifūgas, lielā | 35,5-63-60 | 1 | 1,01kw | 78 |  | pieslēgts no rozetes sienā
[6 empty] | spektrofotometrs | 26-65-56 | 1 | 250w | 26 |  | pieslēgts no rozetes sienā, tiek novietors uz virsmas komplektā ar datoru un printeri. Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | pH metri | 6-23-18 | 2 | 110 VAC/220 VAC,50/60Hz | 1.25 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | vorteksi | 12.0-12.0-17.0 | 5 | 30w | 1.7 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā
303 ? 3 stāvs | MF Laboratorija (slapjā/mikroskopi) |  | 20 | 80.61 | ekrāns multimedia projektoram | [6 empty] | velkmes skapis, laminārās plūsmas bokss darbam ar baktērijām, izlietne
[5 empty] | galdi, |  | garie | 4 |  |  |  | galda galos izlietnes
[5 empty] | krēsli |  |  | 25
velkmes skapis,
laminārās plūsmas bokss,
[6 empty] | Automātisko pipešu komplekts ar statīvu -3 gab., |  | 3
[6 empty] | Pipetēšanas palīgierīces (10 gab.) |  | 10
[6 empty] | Daudzkanālu pipete |  | 1
[6 empty] | Laboratorijas svari (1 gab.); |  | 1
[6 empty] | centrifūga - 1, |  | 1
[6 empty] | sterilizators - 1, |  | 1
[6 empty] | autoklāvs - 1, |  | 1
[6 empty] | elektrofozēs iekārtas - 2, |  | 2
[6 empty] | Termostati ar dažādu temperatūru- 2, |  | 2
[6 empty] | Dators un demonstrācijas iekārtas - 1; |  | 1
[6 empty] | ledussskapis ar saldētavu -1, |  | 1
[6 empty] | vortex -1 |  | 1
[6 empty] | Termostats |  | 1
mikroplašu skaitītājs,
[6 empty] | Datori (2), |  | 2
[6 empty] | projektors (1), |  | 1
Reaģentu komplekts mikrobioloģijai;
[6 empty] | ekrāns multimedija projektoram 1 |  | 1

## Pagrabs
| Telpas nosaukums |  | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs a-p-dz, cm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
053, 052, 056, 057 Pagrabs | Vivārijs | MK noteikumi Nr.1131, 2010.gada 21.decembris | 5 | 40 | Skapji dzīvnieku turēšanai |  |  | 4 |  |  |  | Ministru kabineta noteikumi Nr.1131 2010.gada 21.decembrī
[5 empty] | operāciju galds, |  |  | 1 |  |  |  | Telpa sastāv no 4 savstarpēji savienotām daļām: priekštelpas, atsevišķas telpas intaktiem un eksperimenta dzīvniekiem, manipulāciju istabas un barības noliktavas. Jābūt spēcīgai ventilācijai, UV gaismai, dziļām izlietnēm (metāla), flīzētām grīdām un sienām. Atkritumu izvade (lifts vai atkritumu vads).
[5 empty] | Skapji barības un pakaišu glabāšanai. |  |  | 2
[5 empty] | Skapis vielu un trauku glabāšanai |  |  | 1
[5 empty] | Skapis maiņas drēbēm un apaviem |  |  | 1
[5 empty] | Laboratorijas krēsli (augstie) |  |  | 3
[5 empty] | gaismeklis | [6 empty] | Centrālie un virs virsmām
[6 empty] | velkmes skapis, | 240-180-70 | 1 |  |  |  | keramiska virsma; 2 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes
[6 empty] | narkozes iekārta, | 40-40-50 | 1 |  | 10 | skābeklis | pieslēgts no rozetes sienā. Atrodas uz darba virsmas.
baloni skābeklim,
[6 empty] | UV lampas |  | 5 |  |  |  | pieslēgts no rozetes sienā.Pie sienas.
[6 empty] | Ledusskapis |  | 1 |  |  |  | pieslēgts no rozetes sienā. Atrodas uz grīdas.
[6 empty] | Saldetava |  | 1 |  |  |  | pieslēgts no rozetes sienā. Atrodas uz grīdas.
[6 empty] | Svari dzīvnieku svēršanai | 30-30-40 | 1 |  |  |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | svari vielu svēršanai (laboratorijas svari) | 9-22-26 | 1 | AC 220V, 50/60Hz, DC 12V/550mA | 3.7 |  | pieslēgts no rozetes sienā vai darba virsmā. Atrodas uz darba virsmas.
[6 empty] | Jaudīgs putekļusūcējs |  | 1 |  |  |  | pieslēdzams no rozetes sienā
[6 empty] | Saldētava dzīvnieku mirstīgo atlieku glabāšanai līdz utilizācijai |  | 1 |  |  |  | pieslēgts no rozetes sienā. Atrodas uz grīdas.
054 Pagrabs | Dzīvnieku uzvedības videomonitoringa laboratorija | Sadalīta 2 daļās |  | 22.67 | [7 empty] | Pagrabstāvā, ekranizēta un izolēta no trokšņiem, Ventilācija
[5 empty] | Laboratorijas galds |  |  | 4
[5 empty] | Laboratorijas krēsls |  |  | 6
[5 empty] | laboratorijas skapis |  |  | 2
[5 empty] | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  |  | 3
[6 empty] | Videonovērošanas iekārta ar programmatūru (Ehtovision) un datorkomplektu |  | 1
[6 empty] | X-maze |  | 1
[6 empty] | T-maze |  | 1
[6 empty] | rota-rod pelēm |  | 1
[6 empty] | rota-rod žurkām |  | 1
[6 empty] | open field žurkām |  | 1
[6 empty] | Barnes maze testa iekārta |  | 1
[6 empty] | Fear Conditioning System žurkām |  | 1
[6 empty] | Fear Conditioning System pelēm |  | 1
[6 empty] | Sociability Apparatus (3-chambered social test |  | 1
[6 empty] | Conditioned Place Preference (CPP) žurkām |  | 1
[6 empty] | Conditioned Place Preference (CPP) peļu |  | 1
040 Pagrabs | Operāciju/ eksperimentu telpa | Sadalīta 2 daļās |  | 25.11 | [6 empty] | Skābeklis, N2O | Flīzēta, kondicionieris, ventilācija, izlietne, UV griestu lampas telpas sterilizācijai (ieslēdzamas atsevišķi)
[5 empty] | Laboratorijas galds |  |  | 6
[5 empty] | Laboratorijas krēsls |  |  | 6
[5 empty] | laboratorijas skapis |  |  | 2 |  |  |  | Plauktu attālumu iespējams mainīt
[5 empty] | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  |  | 2
[5 empty] | sienas skapis |  |  | 4
[6 empty] | operāciju galds |  | 1
[6 empty] | apsildīšanas iekārta dzīvnieku temperatūras nodrošināšanai operāciju laikā |  | 1
[6 empty] | operāciju lampa |  | 1
[6 empty] | iekārta CNS bojājumu radīšanai žurkām |  | 1
[6 empty] | stereotakses aparats ar motorizētu vadību |  | 1
[6 empty] | operāciju mikroskops ar apgaismojumu |  | 1
[6 empty] | anestēzijas iekārta |  | 1
[6 empty] | infūzijas sūknis |  | 1
[6 empty] | mikroinjektors stereotakses aparātam |  | 1
[6 empty] | ledusskapis bez saldētavas |  | 1
[6 empty] | saldētava, horizontālā (-20 gr.) |  | 1